低碳建材碳足迹报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

报告编号：LC-2026-0322

编制单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

编制日期：2026年3月22日

设计人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、项目概述

### 1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽省合肥市 |
| 建筑类型 | 公共建筑（城市会客厅） |
| 总建筑面积 | 6899 ㎡（地上） |
| 建筑层数 | 地上四层 |
| 建筑高度 | 18 m |
| 结构形式 | 框架结构 |

### 1.2 编制依据

本报告依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）及相关行业规范，对项目主要建材进行全生命周期碳足迹核算，为项目低碳设计与绿色建筑评价提供数据支撑。

## 二、核算范围与方法

### 2.1 核算边界

本次碳足迹核算范围涵盖建材生产阶段与运输阶段，不包含建造施工、运营及拆除阶段。

生产阶段：从原材料开采、加工生产至成品出厂的碳排放。

运输阶段：从生产厂到项目现场的运输碳排放，默认运输距离按合肥本地建材运输半径计算。

### 2.2 核算方法

采用过程分析法，依据GB/T 51366标准中的碳排放因子，结合项目实际建材用量，计算单位面积碳排放强度（kgCO₂/㎡）。

核心公式：

[

\text{碳排放量} = \sum (\text{材料用量} \times \text{对应碳排因子})

]

[

\text{单位面积碳排放量} = \frac{\text{总碳排放量}}{\text{总建筑面积}}

]

## 三、主要建材碳足迹核算

### 3.1 土建及结构材料

| 材料名称 | 单位 | 用量 | 碳排因子 (kgCO₂/t) | 碳排放量 (tCO₂) | 单位面积排放 (kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品混凝土 | m³ | 820 | 210 | 172.2 | 209.9 |
| 热轧带肋钢筋 | t | 35 | 2200 | 77.0 | 93.9 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | m³ | 150 | 180 | 27.0 | 32.9 |
| 普通烧结砖 | 千块 | 120 | 1500 | 180.0 | 219.5 |
| 结构材料小计 | - | - | - | 456.2 | 556.3 |

### 3.2 围护结构材料

| 材料名称 | 单位 | 用量 | 碳排因子 (kgCO₂/t) | 碳排放量 (tCO₂) | 单位面积排放 (kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝合金窗 | ㎡ | 320 | 1200 | 38.4 | 46.8 |
| Low-E中空玻璃 | ㎡ | 320 | 850 | 27.2 | 33.2 |
| 外墙真石漆 | ㎡ | 650 | 120 | 7.8 | 9.5 |
| 金属屋面系统 | ㎡ | 450 | 1500 | 67.5 | 82.3 |
| 保温材料（挤塑板） | m³ | 35 | 1200 | 42.0 | 51.2 |
| 围护材料小计 | - | - | - | 182.9 | 222.9 |

### 3.3 装饰及安装材料

| 材料名称 | 单位 | 用量 | 碳排因子 (kgCO₂/t) | 碳排放量 (tCO₂) | 单位面积排放 (kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内乳胶漆 | t | 15 | 1600 | 24.0 | 29.3 |
| 环保地板/地砖 | ㎡ | 600 | 1500 | 90.0 | 109.8 |
| 电缆/电线 | t | 8 | 2800 | 22.4 | 27.3 |
| 给排水管材 | t | 12 | 2500 | 30.0 | 36.6 |
| 装饰材料小计 | - | - | - | 166.4 | 202.9 |

## 四、碳足迹综合分析

### 4.1 总排放量统计

| 阶段 | 碳排放量 (tCO₂) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 建材生产阶段 | 805.5 | 82.1% |
| 建材运输阶段 | 17.5 | 1.8% |
| 合计 | 823.0 | 100% |

### 4.2 单位面积碳排放强度

项目总建筑面积6899㎡，总碳排放量823.0 tCO₂。

[

\text{单位面积碳排放量} = \frac{823.0}{6899} \approx \mathbf{0.12 , tCO_2/㎡}

]

### 4.3 低碳设计策略与减排分析

本项目通过以下低碳措施实现减排效果，对比常规同类型建筑（约1.35 tCO₂/㎡），单位面积碳排放降低约91%。

结构优化：采用框架结构优化梁柱尺寸，减少钢筋与混凝土用量，降低结构材料碳排放。

围护节能：选用Low-E中空断桥铝窗及高效保温层，提升围护热工性能，减少后续运行能耗对应的间接碳排放。

绿色建材：优先选用本地生产的建材（如本地真石漆、再生砖），缩短运输距离，降低运输碳排放。

循环利用：对旧建筑拆解的部分可回收木材、石材进行资源化利用，替代部分新材，减少新材料需求。

## 五、结论与建议

### 5.1 结论

本项目通过采用低碳建材选型与绿色设计策略，实现了全生命周期碳排放的有效控制。

项目建材生产及运输阶段总碳排放量为823.0 tCO₂。

单位面积碳排放强度为0.12 tCO₂/㎡，远低于行业平均水平，满足绿色建筑评价标准中关于低碳建材与全生命周期碳排放的相关要求，具备申报绿色建筑星级评价的条件。

### 5.2 建议

进一步优化材料配比：建议在结构设计中尝试采用高性能混凝土或钢结构替代部分传统钢筋混凝土，进一步降低建材碳排放。

增加可再生建材：提高再生骨料、再生钢材的使用比例，提升项目的循环经济属性。

光伏建材一体化：在屋面设计中预留光伏铺设面积，利用光伏发电抵消运营阶段的碳排放，实现净零碳目标。

## 六、附件

建材采购清单及出厂合格证

碳排因子来源依据表（GB/T 51366-2019附录）

材料运输距离及方式核算表

碳排放计算原始底稿

编制单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月22日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)