	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	主要技术参数
	生产厂家
	备注

	1
	螺杆式湖水源热泵冷水机组
	SHP-1200
	台
	2
	制冷量 1200kW，COP=5.82，IPLV=5.04，变频螺杆压缩机
	专业热泵设备厂家
	主供冷热源，能效优于 GB55015

	2
	冷冻水循环泵
	KQW200-315
	台
	3
	Q=200m³/h，H=32m，变频驱动
	通用泵业集团
	一用一备，节能运行

	3
	湖水循环泵
	KQW200-250
	台
	3
	Q=220m³/h，H=25m，变频驱动
	通用泵业集团
	源侧循环水泵

	4
	全程水处理器
	YT-200
	台
	2
	DN200，自动过滤排污
	水处理设备公司
	水质净化保护机组

	5
	定压补水装置
	SQL-800
	套
	1
	工作压力 1.0MPa，自动定压
	给排水设备公司
	系统稳压补水

	6
	分集水器
	DN350/DN300
	套
	1
	碳钢防腐，分区控制
	暖通配套设备厂
	空调水系统分配


冷热源机组采购清单
项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践编制依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
