公共建筑结露检查计算书（2026 年 3 月 21 日）

# 结露检查计算书（公共建筑）

## 项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

设计编号：HJ‑2026‑0321‑02

工程地点：安徽·合肥

建设单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计人：陈子琦

校对人：曹羽

审定人：许杰青

报告日期：2026年03月21日

采用软件：节能设计BECS2025

软件版本：20250505(PLUS)

正版授权码：BJ‑2026‑00370

研发单位：北京绿建软件股份有限公司

# 1 建筑概况

| 工程名称 | 徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽·合肥 |
| 气候子区 | 夏热冬冷B区 |
| 建筑面积(Ao) | 地上820㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2层 地下0层 |
| 建筑高度 | 9.6m |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 累年最低日平均温度(℃) | -3.2 |
| 采暖室外计算温度(℃) | 0.6 |

# 2 评价依据

- 《建筑环境通用规范》GB55016‑2021

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2019（2024年版）

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176‑2016

- 本项目施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

# 3 评价目标与方法

## 3.1 评价目标

### 3.1.1 热桥部位评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016‑2021第4.4.1条、4.4.2条：供暖建筑非透光围护结构热桥部位应进行表面结露验算，确保内表面温度高于房间空气露点温度。

- 依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2019（2024版）：围护结构内表面在室内设计温、湿度条件下无结露现象。

### 3.1.2 主体部位评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB55016‑2021第4.2.2条，非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的温差应符合规范限值。

非透光围护结构内表面温度与室内空气温度允许温差

| 非透光围护结构部位 | 允许温差△t（K） |
| --- | --- |
| 外墙 | ≤7.88 |
| 楼、屋面 | ≤7.88 |
| 地面 | ≤7.88 |
| 地下室外墙 | — |

## 3.2 评价方法

### 3.2.1 热桥部位评价方法

- 对主要热桥节点（外墙‑屋顶、门窗洞口、墙角、楼板交接处）进行二维温度场计算。

- 按围护结构热惰性指标D值确定冬季室外热工计算温度。

- 边界条件按GB50176‑2016附录C设定，计算内表面最低温度，与露点温度对比判断是否结露。

### 3.2.2 主体部位评价方法

墙体、屋面内表面温度计算公式：

θᵢ = tᵢ − (Rᵢ / R₀)(tᵢ − tₑ)

地面内表面温度计算公式：

θᵢ = (tᵢ·R + θₑ·Rᵢ) / (R + Rᵢ)

# 4 评价内容

## 4.1 基础计算条件和露点温度

| 地点 | 安徽·合肥 |
| --- | --- |
| ai 内表面换热系数 W/(m²·K) | 8.7 |
| ae 外表面换热系数 W/(m²·K) | 23.0 |
| ti 室内计算温度(℃) | 20 |
| te.min 累年最低日平均温度(℃) | -3.2 |
| tw 采暖室外计算温度(℃) | 0.6 |
| 室内相对湿度 (%) | 60 |
| 室内露点温度(℃) | 12.0 |

## 4.2 热桥节点内表面温度计算

### 4.2.1 外墙－屋顶(OW‑R5)

- 室外热工计算温度 te = -2.1℃

- 内表面最低温度：15.8℃

- 结论：高于露点，不结露

### 4.2.2 外墙－窗左右口(OW‑WR4)

- 室外热工计算温度 te = -1.2℃

- 内表面最低温度：16.5℃

- 结论：高于露点，不结露

### 4.2.3 外墙－窗上口(OW‑WU4)

- 室外热工计算温度 te = -1.2℃

- 内表面最低温度：16.5℃

- 结论：高于露点，不结露

### 4.2.4 外墙－窗下口(OW‑WB8)

- 室外热工计算温度 te = -1.2℃

- 内表面最低温度：16.5℃

- 结论：高于露点，不结露

### 4.2.5 外墙－凸墙角(OW‑C1)

- 室外热工计算温度 te = -1.2℃

- 内表面最低温度：15.9℃

- 结论：高于露点，不结露

### 4.2.6 外墙－凹墙角(OW‑C2)

- 室外热工计算温度 te = -1.2℃

- 内表面最低温度：17.8℃

- 结论：高于露点，不结露

### 4.2.7 外墙－楼板(OW‑F1)

- 室外热工计算温度 te = -1.2℃

- 内表面最低温度：17.2℃

- 结论：高于露点，不结露

### 4.2.8 外墙－挑空楼板(OW‑FW2)

- 室外热工计算温度 te = -2.1℃

- 内表面最低温度：15.2℃

- 结论：高于露点，不结露

### 4.2.9 外墙－内隔墙(OW‑P1)

- 室外热工计算温度 te = -1.2℃

- 内表面最低温度：17.0℃

- 结论：高于露点，不结露

## 4.3 主体结构内表面温度计算

### 4.3.1 屋顶（构造一）

- 传热阻 Ro = 3.12 ㎡·K/W

- 室外热工计算温度 te = -2.1℃

- 内表面温度 θi = 18.9℃

### 4.3.2 外墙（填充墙构造一）

- 传热阻 Ro = 2.89 ㎡·K/W

- 室外热工计算温度 te = -1.2℃

- 内表面温度 θi = 18.8℃

### 4.3.3 周边地面（构造一）

- 热阻 Rg = 0.72 ㎡·K/W

- 接触面温度 θe = 3.5℃

- 内表面温度 θi = 17.1℃

### 4.3.4 非周边地面（构造一）

- 热阻 Rg = 1.78 ㎡·K/W

- 接触面温度 θe = 3.5℃

- 内表面温度 θi = 18.6℃

# 5 结论

## 5.1 围护结构热桥结露验算

| 热桥部位 | 热桥类型 | 冬季室外计算温度(℃) | 内表面最低温度(℃) | 露点温度(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | OW‑R5 | -2.1 | 15.8 | 12.0 | 不结露 |
| 外墙－窗左右口 | OW‑WR4 | -1.2 | 16.5 | 12.0 | 不结露 |
| 外墙－窗上口 | OW‑WU4 | -1.2 | 16.5 | 12.0 | 不结露 |
| 外墙－窗下口 | OW‑WB8 | -1.2 | 16.5 | 12.0 | 不结露 |
| 外墙－凸墙角 | OW‑C1 | -1.2 | 15.9 | 12.0 | 不结露 |
| 外墙－凹墙角 | OW‑C2 | -1.2 | 17.8 | 12.0 | 不结露 |
| 外墙－楼板 | OW‑F1 | -1.2 | 17.2 | 12.0 | 不结露 |
| 外墙－挑空楼板 | OW‑FW2 | -2.1 | 15.2 | 12.0 | 不结露 |
| 外墙－内隔墙 | OW‑P1 | -1.2 | 17.0 | 12.0 | 不结露 |

## 5.2 围护结构内表面允许温差

| 主体部位 | 内表面温度θi(℃) | 室内温度ti(℃) | 露点温度(℃) | 实际温差△t | 允许温差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 18.9 | 20 | 12.0 | 1.1 | ≤7.88 | 不结露 |
| 外墙 | 18.8 | 20 | 12.0 | 1.2 | ≤7.88 | 不结露 |
| 周边地面 | 17.1 | 20 | 12.0 | 2.9 | ≤7.88 | 不结露 |
| 非周边地面 | 18.6 | 20 | 12.0 | 1.4 | ≤7.88 | 不结露 |

# 6 最终结论

本项目围护结构热桥部位及主体部位内表面温度均高于室内露点温度，内表面温差满足规范限值要求，冬季无结露风险，符合GB55016‑2021、GB50176‑2016及绿色建筑评价标准要求。

设计人：陈子琦

审核人：许杰青

安徽建筑大学 建筑与规划学院

2026年03月21日