安全玻璃、门窗产品型式检验报告（方案阶段替代版）

项目名称：徽厅聚绿·天井承合项目

文件性质：方案阶段产品选型与性能承诺（用于绿色建筑方案评价）

一、说明

本项目处于方案设计阶段，尚未进行产品进场与检测。本文件为产品选型依据与性能承诺说明，不作为正式检测报告，实际施工完成后将补充型式检验报告。

二、安全玻璃产品信息（第1款）

1. 产品类型

钢化夹胶安全玻璃（6+1.14PVB+6）

生产标准：GB 15763.3

 2. 关键性能指标（承诺满足规范）

- 抗冲击性能：1040g 钢球 1m 坠落无破裂；

- 破碎状况：不飞溅，无脱落；

- 透光率：≥80%；

- 耐火完整性：满足公共建筑要求。

 3. 型式检验依据

依据 GB 15763、JGJ 113 等规范，设计参数均满足安全防护要求。

三、防夹功能门窗产品信息（第2款）

1. 产品类型

断桥铝防夹门窗 + 感应防夹五金系统

2. 关键性能指标

- 防夹检测感应距离：≤50mm；

- 停止响应时间：≤0.5s；

- 防夹力≤150N；

- 抗风压等级：≥6级；

- 启闭耐久性：≥10万次无故障。

 3. 型式检验依据

符合 GB/T 7106、GB/T 8484、《建筑门窗安全技术规范》相关要求。

 四、承诺与说明

1.  实际工程采购阶段，将由供应商提供包含上述性能的**官方型式检验报告**；

2.  本文件仅用于方案阶段绿色建筑评价，不替代正式检测报告。

——————————————

（方案阶段文件，正式检测将在施工完成后补充）
