# 工程材料决算清单（方案估算版）

**项目名称**：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

**编制阶段**：建筑方案设计阶段

**编制依据**：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文7.1.10

2. 本地化材料使用比例计算书

3. 建筑材料估算用量

---

## 一、核心建筑材料决算清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	估算重量 (t)
	生产厂家 / 产地
	距项目距离 (km)
	单价 (元 /t)
	估算总价 (元)
	备注

	1
	预拌混凝土
	C30
	8500
	合肥市某搅拌站
	25
	420
	3,570,000
	现浇结构全部采用预拌混凝土

	2
	钢筋
	HRB400E
	1200
	马鞍山市某钢厂
	180
	4,500
	5,400,000
	结构受力钢筋

	3
	蒸压加气混凝土砌块
	600×200×100mm
	900
	六安市某建材厂
	90
	280
	252,000
	填充墙砌体

	4
	砂石骨料
	中砂 / 5-20mm 碎石
	3200
	合肥市某砂石场
	30
	120
	384,000
	混凝土骨料、垫层

	5
	铝合金门窗型材
	6063-T5
	150
	芜湖市某铝业公司
	130
	22,000
	3,300,000
	外窗、幕墙框架

	6
	外墙真石漆
	哑光型
	80
	南京市某涂料厂
	170
	8,000
	640,000
	外墙装饰

	7
	预拌砂浆
	砌筑 / 抹灰 / 地面
	450
	合肥市某砂浆厂
	30
	380
	171,000
	全部采用预拌砂浆

	8
	其他辅助材料
	防水、保温、五金等
	350
	合肥市 / 周边城市
	≤200
	—
	1,200,000
	含防水卷材、保温板等

	9
	外地材料
	进口五金件等
	520
	省外 / 国外
	>500
	—
	2,100,000
	少量非本地化材料

	合计
	—
	—
	14900
	—
	—
	—
	17,017,000
	—


## 二、本地化材料统计

- **本地化材料总重量**：14380 t

- **本地化材料占比**：14380 ÷ 14900 × 100% ≈ **96.51%**

- **合规性说明**：本地化材料占比远超规范要求的60%，符合绿色建筑节材要求。

---

## 三、预拌混凝土与预拌砂浆说明

1.  **预拌混凝土**：本项目所有现浇混凝土构件（基础、柱、梁、板、墙）均采用预拌混凝土，由合肥市本地搅拌站供应，现场仅进行浇筑与养护，避免现场搅拌污染。

2.  **预拌砂浆**：砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面找平砂浆等全部采用预拌干混砂浆，符合《预拌砂浆》GB/T 25181-2019标准要求，提升施工质量与效率。

---

## 四、备注

本清单为方案阶段估算数据，实际施工阶段将以正式材料采购合同、发票及决算报告为准，本地化材料占比预计仍保持在70%以上，满足规范要求。

