方案设计及传承建筑文化的专项论证报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

论证单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

论证日期：2026年3月22日

论证人员：陈子琦、曹羽、刘佳璇、陈振强、刘檄文

指导老师：许杰青、陈萨如拉

## 一、项目概况

本项目为位于安徽合肥的城市会客厅建筑，总建筑面积820㎡，地上2层，建筑高度9.6m，以“徽派建筑绿色营造智慧的当代转译”为核心设计目标，在满足现代公共服务功能的同时，深度传承徽派建筑文化基因与生态营造智慧，打造兼具地域特色与绿色性能的城市公共空间。

## 二、设计方案与徽派建筑文化传承的核心关联

### （一）空间形制：天井院的现代转译

- 传统原型：徽派建筑以“天井院”为核心空间，实现采光、通风、排水与聚气的生态功能，是“天人合一”营造思想的集中体现。

- 现代转译：本项目保留并优化天井形制，采用开放式中庭天井替代传统封闭天井，将自然采光、被动通风与公共活动空间整合，既延续了徽派建筑“四水归堂”的空间意象，又满足现代城市会客厅的人流集散与公共交往需求。

- 文化价值：天井作为徽派建筑的标志性空间符号，在本项目中成为连接传统与现代的核心载体，强化了建筑的地域辨识度与文化归属感。

### （二）形态与立面：粉墙黛瓦的抽象演绎

- 传统原型：徽派建筑以“粉墙黛瓦、马头墙”为典型立面特征，白墙灰瓦的色彩对比、高低错落的马头墙轮廓，构成了独特的地域风貌。

- 现代转译：

- 色彩体系：外立面采用浅米白色真石漆模拟“粉墙”，深灰色金属屋面与檐口呼应“黛瓦”，保留传统色彩的素雅质感。

- 形态提炼：将传统马头墙的折线轮廓抽象为建筑檐口与女儿墙的折线造型，通过高低错落的屋面层次，再现徽派建筑“马头翘角”的韵律感。

- 材料创新：以现代环保材料（真石漆、金属板、Low-E玻璃）替代传统砖、瓦、木，在保留文化意象的同时，提升建筑的耐久性与节能性能。

### （三）营造智慧：生态技术的当代应用

- 传统智慧：徽派建筑通过天井通风、高墙遮阳、穿堂风组织等被动式技术，实现了夏热冬冷地区的气候适应性营造。

- 现代应用：

- 被动通风：延续天井拔风效应，结合可开启外窗与顶部通风百叶，形成“天井-中庭-走廊”的自然通风系统，过渡季可完全替代机械通风，降低空调能耗。

- 遮阳隔热：借鉴徽派建筑高墙窄院的遮阳逻辑，通过外挑檐口、竖向格栅与天井阴影，实现夏季主动遮阳、冬季引入阳光的气候调节。

- 雨水管理：传承“四水归堂”的排水智慧，设置天井雨水收集系统，将雨水导入地下蓄水池，用于绿化灌溉与景观补水，践行低影响开发理念。

### （四）人文内涵：公共性与地域性的融合

- 传统内涵：徽派建筑承载着宗族聚居、礼仪秩序、耕读文化等人文价值，强调空间的公共性与归属感。

- 当代表达：将天井中庭打造为核心公共活动空间，设置展览、交流、休憩等功能，延续传统建筑“公共厅堂”的社交属性；同时融入徽派木雕、砖雕、石雕等装饰元素（以抽象化、模块化形式应用于墙面、隔断与家具），传递地域文化记忆，增强市民的文化认同与场所精神。

## 三、专项论证结论

### （一）文化传承的有效性

本项目通过空间形制、形态立面、营造技术、人文内涵四个维度的转译设计，完整保留了徽派建筑的核心文化基因与生态智慧，避免了符号化的简单复制，实现了传统建筑文化与现代公共建筑功能的有机融合，文化传承具有真实性与创新性。

### （二）设计方案的可行性

- 功能可行性：天井中庭、粉墙黛瓦立面等设计元素均与城市会客厅的展览、接待、办公等功能需求高度适配，未对使用功能造成负面影响。

- 技术可行性：被动通风、雨水收集、抽象化立面等技术措施均为成熟应用技术，施工难度可控，且与绿色建筑节能、节水目标高度契合。

- 经济可行性：现代材料的应用有效控制了造价，同时文化传承带来的地域辨识度与公共价值提升，具有显著的社会效益。

### （三）综合评价

本项目方案设计既深度传承了徽派建筑文化的核心内涵与生态营造智慧，又充分满足了现代城市公共建筑的功能、技术与绿色性能要求，是一次成功的地域建筑文化当代转译实践，符合绿色建筑评价标准中“传承创新地域建筑文化”的相关要求。

## 四、论证意见

专家组论证意见：

- 本项目对徽派建筑文化的传承并非表面符号堆砌，而是从空间逻辑、生态技术到人文精神的深度转译，设计思路清晰，文化内涵表达准确。

- 天井院、粉墙黛瓦、被动通风等设计元素与现代公共建筑功能、绿色建筑目标结合紧密，方案具有较强的可行性与创新性。

- 建议进一步优化天井通风与采光的精细化设计，强化文化元素与功能空间的融合度，提升整体品质。

论证结论：同意本项目方案设计及建筑文化传承的专项论证，方案符合要求，可进入下一阶段设计。

## 五、附件

- 项目总平面图、立面图、剖面图

- 徽派建筑文化元素提取与转译设计图纸

- 被动式生态技术模拟分析报告

- 专家论证会签到表及意见汇总

论证单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月22日