本地化材料使用比例计算书（方案阶段）

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

编制阶段：建筑方案设计阶段

编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文7.1.10

2. 本项目建筑材料估算清单

3. 材料生产地与项目所在地（合肥市）距离统计

---

一、计算范围

本次计算范围为项目主要建筑材料，包括：混凝土、钢筋、砌块、砂石骨料、门窗型材、外墙装饰材料等，覆盖结构与围护体系核心材料。

二、材料重量与产地统计（估算）

	材料类别
	估算重量 (t)
	生产地
	距项目距离 (km)
	是否 500km 以内

	预拌混凝土
	8500
	合肥市某搅拌站
	25
	是

	钢筋（HRB400）
	1200
	马鞍山市某钢厂
	180
	是

	蒸压加气混凝土砌块
	900
	六安市某建材厂
	90
	是

	砂石骨料
	3200
	合肥市某砂石场
	30
	是

	铝合金门窗型材
	150
	芜湖市某铝业公司
	130
	是

	外墙真石漆
	80
	南京市某涂料厂
	170
	是

	其他辅助材料
	350
	合肥市 / 周边城市
	≤200
	是

	小计（本地化）
	14380
	—
	—
	—

	外地材料（如进口五金件）
	520
	省外 / 国外
	>500
	否

	总重量
	14900
	—
	—
	—


三、本地化材料比例计算

[image: image1.png]RHBACPHRHL — SOUPEF IR o 1009, — 1480  100% ~ 96.51%

MR 14900




注：方案阶段为估算重量，实际施工阶段将以材料决算清单为准，预计本地化比例仍≥70%，满足≥60% 的规范要求。
---

四、预拌混凝土与预拌砂浆应用说明

1.  **预拌混凝土**：本项目所有现浇混凝土构件（基础、柱、梁、板、墙）均采用商品预拌混凝土，由本地搅拌站供应，现场仅进行浇筑与养护，避免现场搅拌带来的扬尘与噪音污染。

2.  **预拌砂浆**：砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面找平砂浆等全部采用预拌干混砂浆，符合《预拌砂浆》GB/T 25181-2019标准，施工质量稳定，减少现场配料误差与材料浪费。

---

五、合规性结论

本项目500km以内生产的建筑材料重量占总重量比例约**96.51%**，远高于规范要求的60%；同时全面采用预拌混凝土与预拌砂浆，符合《绿色建筑评价标准》7.1.10条文要求，评定为达标。

备注：本计算书为方案阶段估算文件，实际项目实施后将以正式材料决算清单与购销合同为准，补充完善数据。

