环境影响初步分析报告

（方案设计阶段）项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

建设地点：安徽省合肥市

编制阶段：方案设计阶段
1 项目基本情况
1.1 项目名称徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践
1.2 建设地点安徽省合肥市规划地块。
1.3 项目性质公共建筑（城市会客厅），建筑设计方案阶段，非实际在建 / 已建项目。
1.4 建设内容以徽派建筑天井、院落、通风采光、生态营造等传统智慧为基础，结合现代绿色建筑技术，打造集展示、交流、服务于一体的城市会客厅。
2 编制依据
《中华人民共和国环境影响评价法》
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378
《电磁环境控制限值》GB 8702
《室内空气质量标准》GB/T 18883
合肥市城市地质、环境、气象、防洪等公开资料
3 场地环境现状分析
3.1 地形与地质环境
场地位于合肥市城区平原地带，地势平坦，地质条件稳定，无滑坡、泥石流、塌陷等地质灾害，无危险地质体分布。
3.2 气象与洪涝
合肥属亚热带季风气候，雨量适中。场地地势平缓，结合场地竖向设计、雨水排放系统规划，满足区域防洪排涝要求，无重大洪涝风险。
3.3 周边危险源
根据方案区位分析：
场地周边无化工厂、易燃易爆仓库、加油站、燃气站等重大危险源；
场地内部功能为公共会客厅，不生产、不储存、不使用危险化学品及易燃易爆物品；
符合建筑安全防护距离要求。
3.4 电磁辐射环境
场地周边无高压输变电设施、广播电视发射塔、雷达站等强电磁辐射源。区域电磁环境水平满足《电磁环境控制限值》GB 8702 要求，对人体无电磁辐射危害。
3.5 土壤氡浓度
依据合肥市及安徽省区域土壤背景值资料，项目所在区域土壤氡浓度处于国家标准限值以内，无高氡土壤分布，符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求。
4 环境影响分析
4.1 施工期环境影响（仅方案层面分析）
方案阶段按常规公共建筑考虑，施工期会产生少量扬尘、噪声、建筑垃圾，通过常规围挡、洒水、覆盖、垃圾分类清运等措施，可有效控制，对周边环境影响轻微。
4.2 运营期环境影响
运营期主要为人员活动、日常照明、通风、空调等，无工业废气、废水、废渣排放。采用绿色建筑设计理念，节能、节水、自然通风采光设计，有利于降低环境负荷。
5 环境可行性结论
项目选址符合城市规划及环保要求，场地安全、地质稳定。
无重大危险源、无电磁辐射危害、无高氡土壤危害。
方案采用徽派生态营造智慧与绿色建筑技术，环境友好、节能低碳。
项目从环境保护角度分析可行，满足绿色建筑评价 4.1.1 场地安全要求。
6 总结
本项目符合国家及地方环保要求，场地安全稳定，环境风险可控，对周边环境影响较小，从环境角度可行，满足绿色建筑评价相关标准。
（本报告为方案设计阶段环境影响初步分析，非正式环评文件）
