# 节水器具、设备和系统的产品说明书（方案版）

**项目名称**：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

**编制依据**：

1. 《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011

2. 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文7.1.7

---

## 一、坐便器

- **型号**：节水型陶瓷坐便器（双档冲水）

- **执行标准**：GB/T 18870-2011，水效等级1级

- **关键参数**：

  - 大档冲水量：4.8 L

  - 小档冲水量：3.0 L

  - 冲洗功能：强力虹吸式，一次冲洗洗净率≥95%

  - 水封深度：≥50 mm，防臭防溅

- **节水优势**：相比普通坐便器（6L/次），单次冲水节水≥20%，双档设计可根据需求选择，进一步降低日常用水量。

## 二、水龙头

- **型号**：节水型起泡器水龙头（感应/手动双模式）

- **执行标准**：GB/T 18870-2011，水效等级1级

- **关键参数**：

  - 流量：≤0.15 L/s（0.2MPa水压下）

  - 起泡率：≥90%，水流柔和不飞溅

  - 感应模式：人体感应自动开关，超时自动断水（30s）

- **节水优势**：流量远低于规范限值0.20 L/s，感应模式避免长流水，相比普通龙头节水约30%。

## 三、淋浴器

- **型号**：节水型恒温淋浴器

- **执行标准**：GB/T 18870-2011，水效等级1级

- **关键参数**：

  - 流量：≤0.20 L/s（0.2MPa水压下）

  - 恒温范围：32~45℃，精度±1℃

  - 节水喷头：空气注入式，水流饱满，提升洗浴舒适度

- **节水优势**：流量控制在规范限值内，恒温功能避免冷水浪费，相比普通淋浴器节水约25%。

## 四、小便器

- **型号**：感应式节水小便器

- **执行标准**：GB/T 18870-2011，水效等级1级

- **关键参数**：

  - 冲水量：≤2.0 L/次

  - 感应范围：0.5~1.2 m，使用后自动冲水

  - 防污釉面：易清洁，减少冲洗次数

- **节水优势**：冲水量远低于普通小便器（3~4L/次），感应控制避免无效冲洗，节水率约50%。

---

## 五、给排水节水系统

### 1. 用水计量系统

- **设备型号**：智能远传水表（DN25/DN50）

- **功能**：按用途、付费、管理单元设置，实现生活用水、空调补水、绿化用水、保洁用水等分项计量，支持远程抄表与能耗分析。

- **精度等级**：2级，符合GB/T 778.1标准要求。

### 2. 压力减压系统

- **设备型号**：弹簧型可调式减压阀（DN32/DN40）

- **功能**：对用水点处水压＞0.2MPa的配水支管进行减压，将出水压力稳定在0.15~0.20MPa之间，满足用水器具最低工作压力要求，避免超压出流造成浪费。

- **减压范围**：0.1~0.8MPa可调，出口压力偏差≤±5%。

### 3. 漏损监测系统

- **设备型号**：管道流量监测仪

- **功能**：实时监测管网流量变化，识别异常漏损，及时报警，降低水资源浪费。

- **精度**：流量测量精度±2%，支持数据上传至能耗管理平台。

---

## 六、合规性说明

本项目选用的所有节水器具、设备和系统均符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011及相关规范要求，水效等级均达到1级，可有效降低建筑用水量，满足绿色建筑评价标准7.1.7条文要求。

**备注**：本说明书为方案阶段选型说明，实际施工阶段将补充完整厂家产品合格证、性能检测报告等资料。

