防护栏杆相关检测报告（方案阶段替代版） 

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

文件说明：本项目处于建筑方案设计阶段，尚未完成防护栏杆施工与实物检测，故本文件为方案阶段检测承诺与设计说明，用于绿色建筑方案评价。

检测承诺与设计依据 

设计依据：防护栏杆设计严格遵循《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019等规范要求。

检测承诺：实际项目施工完成后，将委托具备CMA资质的第三方检测机构，对防护栏杆开展专项检测并出具正式检测报告。 

二、拟检测项目与合格标准
	检测项目
	设计指标
	合格标准（规范要求）

	防护栏杆高度
	≥1.1m（临空部位）
	≥1.1m（七层及以上建筑）

	竖向杆件净距
	≤110mm
	≤110mm，防止儿童头部卡入

	水平推力承载力
	≥1.0kN/m
	≥1.0kN/m，满足人员倚靠安全要求

	抗冲击性能
	承受 10kg 沙袋 1m 高度坠落无断裂
	无断裂、无明显变形，连接节点可靠

	材料耐久性
	采用 Q235 镀锌钢管 / 不锈钢，防腐年限≥20 年
	满足室外环境耐久性要求，无锈蚀、粉化


三、方案阶段设计符合性说明
构造设计：所有临空阳台、走廊、楼梯均设置防护栏杆，栏杆高度≥1.1m，竖向杆件净距≤110mm，底部设置 100mm 高防踢挡板，防止物品坠落。
材料选型：栏杆主体采用 Q235 镀锌钢管或 304 不锈钢，扶手采用实木或不锈钢，连接节点采用焊接 / 螺栓锚固，确保结构可靠。
安全性能：设计阶段已通过力学验算，栏杆承载力、抗冲击性能均满足规范要求，可有效防止人员意外坠落与物品坠落风险。
四、备注
本文件仅为方案阶段检测承诺与设计说明，不作为正式检测报告使用。实际项目实施后，将补充完整的第三方检测报告，确保防护栏杆安全性能符合规范要求。
