6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	70.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：是 (否
无障碍步行系统是否联通、连续：是 (否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	  场地内部步道无障碍
·   主步道、次要步道及环场步道全线采用无障碍缓坡连接，无台阶阻断，纵坡≤1:20，满足轮椅通行。

· 步道宽度≥1.5m，关键交汇段拓宽至 1.8m 以上，保证双向轮椅错行。

· 步道地面选用防滑、平整铺装，无高差、空鼓、松动；转弯处设圆角处理，避免锐角障碍。

· 重要节点（休息区、景观节点、出入口）设置无障碍休息座椅、扶手、盲道提示。

  场地内外联系无障碍
·   城市道路与会客厅主入口、次入口均设置无障碍坡道，不设门槛式高差；与市政人行道平顺衔接。

· 与周边公交站点、过街设施通过盲道系统连续贯通，中途不中断、不被占用。

· 机动车落客区设置无障碍专用停车位，紧邻无障碍坡道直达室内。

· 室内外高差≤10mm，采用斜面过渡；门体选用平开 / 推拉式，净宽≥0.9m，满足轮椅通行。

  系统性无障碍保障
·   盲道沿主步道贯通，避开障碍物及井盖，引导至入口、服务台、卫生间等功能区。

· 关键高差处设双层扶手（高低位），满足轮椅、老年人、儿童使用。

· 整体形成连续、无断点、易识别的无障碍通行体系，实现全人群可达。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
实际提交材料：

	1）建筑竣工图及设计说明（室外无障碍内容）
本工程为城市会客厅，室外场地按《无障碍设计规范》GB 50763 执行。
· 建筑主、次出入口均采用无障碍平坡出入口，室内外高差≤15mm，以斜面过渡，无台阶。

· 室外人行通道全线无高差、无台阶阻断，满足轮椅连续通行。

· 室外场地步道、活动场地、集散广场均纳入无障碍系统，通行顺畅、标识清晰、防滑安全。

· 配套无障碍设施：室外无障碍休息座、扶手、提示盲道、无障碍照明等统一设置。

2）建筑总平面、场地竖向竣工图（体现无障碍内容）
总平面图与竖向图明确表达：
· 建筑主要出入口：标注无障碍出入口、无障碍坡道 / 平坡、无障碍通行方向。

· 人行通道：标注室外无障碍人行流线、步道宽度、纵坡控制。

· 室外活动场地 / 集散广场：标注无障碍活动范围、地面平整防滑、无高差。

· 竖向控制：室外步道纵坡≤1:20，坡道符合无障碍坡度；场地排水不影响通行安全。

· 3）室外景观园林竣工图（人行通道、绿化小径、活动场地无障碍）

景观图纸包含以下无障碍设计内容：
· 场地人行主通道：宽度≥1.5m，连续贯通，平整防滑，无障碍物。

· 室外绿化小径 / 次级步道：关键游览步道按无障碍设计，满足轮椅可达；必要段设置缓坡。

· 室外活动场地 / 休憩节点：地面硬化防滑，无障碍就近到达，设置休息座椅与扶手。

· 盲道系统：沿主步道连续设置，引导至出入口、服务点、公共空间。

4）无障碍设计重点部位实景照片
· 建筑主出入口无障碍平坡 / 坡道
· 室外无障碍人行通道（步道全景）
· 步道转弯、交汇、缓坡节点
· 室外活动场地 / 集散广场无障碍地面
· 盲道连续贯通照片

· 无障碍扶手、休息座、标识等配套设施




6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：公共交通站点  (联系公共交通站点的专用接驳车     

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

	为保障场地内人员出行高效、有序衔接外部公共交通，优化通行流线，场地内已在主要功能区、出入口、集中客流点设置公共交通停靠站点，并通过专用接驳车实现站点之间、内部区域与外部公交 / 地铁 / 枢纽站点的快速连通。
交通流线组织内部交通流线遵循人车分流、顺向通行、减少交叉原则，明确步行道、接驳车专用通道，确保站点间通行安全、顺畅，避免拥堵与冲突。
站点设置
· 内部站点：覆盖核心区域、主要出入口、人流集中点，间距合理，换乘便捷；

· 外部衔接站点：与城市公交站、地铁站、客运枢纽等有效对接，实现内外交通无缝转换。

1. 专用接驳车运营
· 线路：串联各内部公共交通站点及对外交通枢纽，形成闭环或双向直达线路；

· 班次：根据高峰、平峰客流合理安排，保障准时、高效；

· 功能：解决内部长距离步行、跨区域通行问题，提升整体出行效率。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

	  项目竣工总平面图已完整提供项目竣工总平面图，清晰标示场地内建筑布局、出入口、道路、停车场及内部交通组织。
    场地周边公共交通设施布局示意图已绘制并提交场地周边公共交通设施布局示意图，明确标注就近公交站点位置、场地出入口至公交站点的步行线路、步行距离，直观反映内外公交衔接关系。
    专用接驳车服务实施方案已编制并提交专用接驳车服务实施方案，明确接驳线路、站点设置、运营时间、班次安排、车辆与人员配置、安全管理、服务保障及应急处置等内容。
    公共交通站点或专用接驳车运行影像资料已提供现场实拍照片 / 视频，包含公共交通站点现状、专用接驳车线路、停靠站点、车辆运行及乘车组织等影像资料，真实反映实际运行情况。
  


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：是 (否；是否设置无障碍汽车停车位：是 (否
场地内是否设有电动汽车充电设施：是 (否；若否，是否具备充电设施的安装条件：是 (否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	25
	22
	是 (否

	电动汽车停车位数量
	25
	20
	是 (否

	无障碍汽车停车位数量
	25
	20
	是 (否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
实际提交材料：

	已提交建筑专业竣工图纸及设计说明，图纸中完整包含电动汽车停车位、无障碍停车位的位置、数量、尺寸及相关设计内容，符合规范要求。


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置； 

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
实际提交材料：

	3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：是 (否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	本项目建筑设备自动监控系统（BAS） 已按设计及规范要求完整设置，系统运行稳定，管理功能齐全，具体如下：
一、系统设置情况
1. 监控范围：对建筑内空调通风、给排水、公共照明、变配电、电梯等重要设备实行集中自动监控。

2. 系统组成：由中央管理工作站、现场 DDC 控制器、各类传感器、执行器及通信网络组成，实现现场数据采集、自动控制与远程管理。

3. 覆盖点位：在设备机房、公共区域、关键设备处设置温度、湿度、压力、流量、液位、电流、电压等监测点及控制点位，全覆盖、无遗漏。

4. 运行模式：采用全自动控制为主、手动应急为辅，系统 24 小时连续稳定运行。

二、系统管理功能
1. 集中监控功能：实时显示设备运行状态、运行参数、故障信息，统一界面管理。

2. 自动控制功能：根据时间、环境、负荷自动启停设备、自动调节参数，实现节能高效运行。

3. 故障报警功能：设备异常时自动声光报警、弹窗提示、记录信息，便于快速处置。

4. 数据存储与查询功能：自动保存运行数据、历史曲线、报警记录，支持查询、导出、打印。

5. 权限管理功能：设置操作权限，实现分级管理，保障系统安全可靠运行。

本系统设置完整、功能齐全、运行可靠，满足建筑智能化管理及安全运行要求。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
实际提交材料：

	2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。



6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	一、系统设置情况
城市会客厅信息网络系统以 **“稳定支撑、全域覆盖、业务适配”** 为核心设置原则，构建 “核心骨干 + 区域汇聚 + 无线终端” 的一体化网络架构，全面覆盖会客厅各功能区域，具体设置如下：
1. 核心网络架构：部署华为 S12708 核心交换机作为网络总枢纽，连接 3 台华为 S5735 汇聚交换机，实现各区域网络数据的高速汇聚与转发；搭配思科 ISR4332 路由器，对接市政光纤专线（1000M）与备用应急链路（500M），保障网络连通性与传输带宽，支撑核心业务稳定运行。

2. 无线覆盖系统：在会客厅入口、接待区、洽谈区、办公区、安防监控机房等全区域部署 20 台华为 AP4050DN 无线 AP，构建全域无线局域网，满足市民、工作人员及业务终端的移动联网需求；同时针对信号薄弱区域优化 AP 布局，确保无线覆盖无死角。

3. 服务器与存储：配备戴尔 PowerEdge R750 应用服务器、浪潮 AS5300 数据存储服务器及海康威视 iVMS-8700 安防监控服务器，分别承载智能接待、能耗管理、安防监控等业务系统的数据处理与存储需求，按业务优先级划分存储资源，保障数据安全与调取效率。

4. 终端设备适配：兼容智能咨询机器人、智能门禁、监控摄像头、办公电脑等各类智能终端，通过标准化网络协议实现设备接入，支持多类型业务终端的统一管理与数据交互。

二、核心管理功能
统一设备管理通过核心智能管理平台实现全网络设备（交换机、路由器、AP、服务器等）的集中管控，支持设备状态实时监测、远程配置调整、故障远程排查与重启；建立设备台账，自动记录设备型号、运行时长、运维记录等信息，实现设备全生命周期管理。
网络流量与带宽管理针对核心业务系统（安防监控、智能接待）配置高带宽优先级，对非业务设备（个人手机等）实施带宽限速，避免无关流量占用核心资源；实时监测光纤专线、无线局域网等链路的流量与带宽占用情况，当主链路波动时自动切换至备用链路，保障业务不中断。
安全管控与防护搭建多层网络安全防护体系，通过防火墙拦截异常访问、封禁恶意 IP，配置终端杀毒软件并定期更新病毒库，抵御病毒攻击、非法入侵等安全风险；定期排查设备弱密码问题，强制更新密码并建立定期更换机制，同时记录所有访问日志与安全事件，实现安全事件可追溯、可处置。
业务数据管理整合智能接待、安防监控、能耗管理等业务系统的网络数据，实现数据统一汇聚、传输与存储；保障业务数据传输的高成功率与低延迟，其中安防监控数据传输成功率达 99.8%、接待引导系统达 99.9%，同时留存完整数据传输记录，支持数据回溯与分析，为运营优化提供支撑。
运维与预警管理制定标准化运维流程，定期开展设备清洁、漏洞扫描、性能巡检、联动测试等工作；建立设备故障、带宽异常、信号覆盖不足等问题的预警机制，实时推送告警信息至运维人员，快速响应并处理故障，降低系统停机风险，提升网络运行稳定性。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	1） 智能化设计竣工设计说明：应包括信息网络系统设计说明
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。



6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	1）建筑、电气、暖通等关设计文件。



6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	  4

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	  4

	合计
	8
	 8 


2 评价要点

	场地内交通组织是否人车分行：是 (否
公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	地铁1号线  
	50  
	  包公园站
	已建 (规划

	  地铁1号线
	400  
	大钟楼站  
	已建 (规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：

	1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。



6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	5
	 5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	3
	3  

	合计
	8
	8  


2 评价要点

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：是 (否，是否设有安全抓杆或扶手：是 (否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：是 (否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	项目建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡设置提示盲道。各塔楼主入口兼作无障碍出入口，出入口设无障碍坡道，坡度不大于1:20。各塔楼核心筒内设有一部无障碍电梯，并在每部无障碍电梯门口铺设提示盲道，电梯外加装盲文操作按钮。各楼设置无障碍卫生间，其卫生器具设施按国家规范配置。
本项目为办公类项目，每层设有4部电梯，其中一部电梯为可容纳担架的无障碍电梯，电梯尺寸为1950x550x850。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。
实际提交材料：

	1）建筑专业设计说明、平面图；



6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	(
居住建筑
	(场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m

(场地出入口到达小学的步行距离不超过500m

(场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m

(场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m

(场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m

(场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m

(场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	  

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	
公共建筑
	建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能

建筑向社会公众提供开放的公共活动空间

电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%

周边500m范围内设有社会公共停车场（库）

场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10  

	
	
	满足5项
	10
	


2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	  青少年宫
	600  
	是

	☐医疗卫生
	  
	  
	

	☐文化体育
	  
	  
	

	☐商业服务
	  
	  
	

	☐金融邮电
	  
	  
	

	☐社区服务
	  
	  
	

	☐市政公用
	  
	  
	

	☐行政管理
	  
	  
	


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	  
	  
	  

	展览设施
	 3 
	 文化展示 
	群众  

	健身设施
	2  
	 身体锻炼 
	  群众

	餐饮服务设施
	  
	  
	  

	交往空间
	  
	  
	  

	休息空间
	  
	  
	  


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	  
	  
	  
	

	文化设施
	  
	  
	  
	

	公共广场
	  
	  
	  
	

	公共绿地
	  
	  
	  
	

	其 他      
	  
	  
	  
	


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管
理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
实际提交材料：

	1）竣工总平面图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。



6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	3  

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	  2

	合计
	5
	  5


2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	  健身中心
	800  
	已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
实际提交材料：

	1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；



6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3  

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	  2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	3  

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

是否设置健身场地和空间：是 (否。若是，设置类别为：
室外健身场地，其规模为： 300      m2，占总用地面积的比例为：      6  %
室内健身场地，其规模为：  180      m2，占地上建筑面积的比例为：  3       %
(专用健身慢行道，其设置规模为：长       m，占用地红线周长的比例为：       %
(其他          
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	健身场地位于核心易达区域，划分有氧、力量、休闲三类健身区。有氧区设跑步机等设备，供心肺训练；力量区放哑铃等器材，用于肌肉锻炼；休闲区有简易健身设备，适配老幼轻度运动。空间布局合理，预留安全间距，通风采光良好，使用便捷安全，能满足不同人群健身需求。



项目是否设有楼梯：是 (否
若是，设置位置为：       ，是否靠近主出入口：(是 ( 否，距离主出入口的距离为： 100m    
是否具备：(自然光充足 (良好的视野 (人体感应灯
3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
实际提交材料：

	1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。



6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8  

	合计
	8
	  8


2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：空调冷热源 输配系统 (照明插座 (动力 (特殊用电 (其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：(是 (否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；



6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	  5

	合计
	5
	5
	 5 


2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统： PM10 ( PM2.5 ( CO2 (其他        
监控系统能够实现：连续测量 (显示 (记录 (数据传输 (其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。



6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3  

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	2  

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2  

	合计
	7
	7  


2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：是 (否
是否采用远传计量系统：是 (否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


是否能够实现：(管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为        %
是否能够实现：(各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：

	3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。



6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	  3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	  3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	  3

	合计
	9
	 9 


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：是 (否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	
	
	(是 (否

	照明控制
	
	
	(是 (否

	安全警报
	
	
	(是 (否

	环境监测
	
	
	(是 (否

	建筑设备控制
	
	
	(是 (否

	公共生活服务
	
	
	(是 (否

	其他
	
	
	(是 (否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	智能化服务系统核心控制策略以“感知-分析-决策-执行”为闭环，融合模糊控制、神经网络等智能算法，采用分层协同控制模式，兼顾精准性与适应性。日常以自动控制为主，通过传感器实时采集多维度数据，经边缘层快速预处理、云端层全局优化，自动输出调控指令；辅以人工干预机制，设置分级权限，可对异常情况手动接管，同时结合历史数据持续迭代优化策略，提升系统鲁棒性与响应效率。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。



