4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目在方案阶段已遵循绿色建筑与结构规范要求，对外部设施实施与主体结构一体化设计施工：太阳能集热器、外遮阳、空调机位、外墙花池均结合立面与结构受力统一布局，设备基础、预埋件、预留孔洞随主体结构同步施工，防腐与防水构造同步完成；同时预留永久检修通道与可拆装节点，保障后期安装、检修与维护便捷，满足规范及绿色建筑评价要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

1）建筑和结构竣工图和设计说明 2）外部设施设计说明、计算书