4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

本项目外门窗采用高性能铝合金门窗，安装阶段通过化学锚栓 / 膨胀螺栓与主体结构洞口预埋件可靠连接，固定点间距及安装工艺符合《铝合金门窗工程技术规范》要求；经第三方检测机构检测，门窗抗风压性能、水密性能均达到国家现行标准及设计要求，确保使用安全与防水性能，符合绿色建筑节能与安全性能要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

2）施工工法说明文件