4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

本项目采用基于性能的抗震设计，明确 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 三级目标，通过以下措施提升抗震性能： - 结构体系：采用规则钢筋混凝土框架结构，避免抗震薄弱层，提升整体抗侧与变形能力。 - 关键构件：加强首层柱、楼梯间柱等关键竖向构件配筋与构造，控制剪压比 / 轴压比，落实 “强柱弱梁” 原则，避免脆性破坏。 - 构造保障：加密箍筋、优化节点构造，楼梯间采用独立抗震设计，保障地震时疏散通道畅通。 设计符合规范要求，有效提升建筑抗震安全与可靠性

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

2）抗震性能分析报告