5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：是，否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

本项目设置地下雨水蓄水池及生活用水储水设施，制定并严格执行半年不少于2次的定期清洗消毒计划，建立完整管理制度与工作记录，每次消毒后均进行水质检测且合格。卫生间全部采用构造内自带水封便器，水封深度均≥50mm，有效防臭、防返味、防污水气体倒灌，满足规范要求。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

1. 给排水专业全套竣工图纸及设计说明；2. 地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具产品说明书及合格证明；3. 生活饮用水、雨水回用等各用水部门水质检测报告（均合格）；4. 清洗消毒管理制度、储水设施清洗消毒工作记录。材料齐全、符合要求。