7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 | 4 |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 | 0 |
| 合计 |  | 8 | 4 |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 67.5  （%）

景观水体补水来源：R地表水、R市政中水、R建筑中水、R雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

径流污染削减：雨水经生态滞留池、下凹式绿地预处理，削减悬浮物、氮磷等污染物，避免初期雨水污染水体。 水质控制：构建水生植物 + 滤食动物的生态系统，配合水体循环，提升自净能力。 实际效果：雨水补水量占蒸发量≥60%，水质稳定达标，景观效果良好。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：