7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于 | 40% | 4 | 4 |
|  |  | 50% | 8 |  |
|  |  | 70% | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 4 |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

本项目绿色建材应用比例不低于 40%，主要在结构、围护及装修环节选用获绿色建材认证的预拌混凝土、高强钢筋、保温材料及环保涂料等，满足基础得分要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；

2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。

实际提交材料：