7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）

1得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再生能源利用率达到 | 10% | 15 | 15 |
| 2 |  | 不足10%时，按线性内插法计算得分 | 15 | 单击此处输入文字。 |
| 合计 |  |  | 15 | 15 |

可再生能源应用的投资回收期：8.5年

2评价要点

可再生能源用途：R生活热水R供热供冷R供电

可再生能源应用形式：R太阳能光热R太阳能光电£地源热泵R其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

一、利用条件 本项目位于合肥，经场地自然资源分析及气象数据统计，太阳能资源丰富，具备规模化应用可再生能源的基础条件。 二、应用形式与用途 太阳能光热系统（生活热水）系统全屋面布局，直接承接日照辐射，主要用于提供建筑生活热水。在极端阴雨等特殊天气情况下，启动电辅助加热作为补充热源，保障热水供应稳定性与连续性。 太阳能光电系统（电力供应）屋面铺设分布式光伏组件，所发电量接入建筑配电管网，主要用于建筑公共区域照明、场馆设备辅助供电等日常用电消耗。 三、用量与利用率核算 光热用量：经系统热工性能及供热量核算，该太阳能光热系统可提供的生活热水量占建筑总生活热水用量的 52.5%。 光电用量：屋面光伏系统发电量占建筑总用电量的约 30% 左右。 利用率判定：综合上述光热、光电两类可再生能源的利用比例，经计算，本项目可再生能源综合利用率达到 10% 及以上，满足本条满分评价指标要求。

3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；

2）产品型式检验报告。

实际提交材料：