8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 R是 否

- 不同类型标识信息版面单独设置；									 R是 否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 R是 否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     R是 否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

本项目建筑内外设置完善标识系统： 类型与位置：含出入口、楼梯间、楼层导览、房间门牌、无障碍卫生间及消防设施标识；无障碍区域配套盲文、大字体与高对比色说明。 版面与效果：同类型标识统一版面，以色彩区分重要程度；不同类型版面独立设置，识别清晰。 可调性：导向标识采用模块化设计，支持后期更新扩充内容，满足及时调整需求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：

1）总平面图； 2）标识系统设计文件