8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率达到55% | 5 | 10 |
| 2 | 场地年径流总量控制率达到70% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

项目所在地        合肥       ，当地年均降雨量    984        mm

场地年综合径流系数   0.474    ，场地年径流总量控制率   大于85   %

请简要说明雨水外排控制措施。

本项目采用源头入渗、中途调蓄、末端净化的雨水控制体系，通过透水铺装、下凹绿地及水体调蓄等措施，精准控制雨排放量，实现雨水高效资源化利用与外排总量控制。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；

2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。

实际提交材料：

年径流总量控制率计算书