9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。 | 15 | 15 |
| 2 | 适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 | 7 | 7 |
| 3 | 利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 |  | 22 |

2 评价要点

项目所在城市：安徽省合肥市

该地区建筑风貌特色为：徽派建筑特色，粉墙黛瓦、天井院落、马头墙、砖木结构、注重自然通风采光与地域文化融合

简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。

本项目位于夏热冬冷地区，设计充分结合合肥地域气候特征与徽派建筑文化特色，因地制宜落实绿色建筑理念。 - 传承建筑文化：提取徽派建筑粉墙黛瓦、马头墙、天井院落等核心元素，以现代材料与构造进行转译设计，形成具有地域辨识度的建筑风貌。 - 适应自然环境：依据夏热冬冷地区气候特点，采用被动式设计策略，优化朝向、自然通风、天井拔风、外遮阳、屋面保温等措施，降低供暖空调能耗。 - 利用场地属性：结合场地地形合理布局，优先采用本地建材，优化景观绿化与雨水渗透系统，实现场地生态与建筑一体化设计。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

1. 建筑专业施工图、总平面图、立面图、设计说明； - 地域文化传承与因地制宜绿色建筑专项论证报告； - 项目竣工实景照片、设计效果图、场地分析图等影像资料；