外部设施安全报告

桃坞小院外部设施安全报告

一、外部设施范围

场地道路、广场、围墙、庭院景观、无障碍坡道等。

二、安全设计与检测

- 道路广场：承载力满足人行 + 小型车辆通行，防滑处理达标

- 围墙：结构稳定，抗风、抗倾覆性能合格

- 无障碍设施：坡道坡度≤1:12，扶手牢固，符合无障碍设计规范

- 景观设施：固定牢固，无尖锐边角，安全防护到位

三、维护管理方案

建立外部设施定期巡检、维护制度，确保长期安全使用。

四、结论

外部设施设计安全、使用可靠。