场地安全评估报告

桃坞小院场地安全评估报告

一、项目概况

项目名称：桃坞小院

建设地点：云南省丽江市玉龙纳西族自治县拉市海南村

总建筑面积：3759.35㎡

建筑类型：院落式康养民宿

二、场地环境安全评估

- 场地选址安全

项目位于丽江拉市海南村，场地地势平坦，无滑坡、泥石流、洪水等自然灾害风险，远离易燃易爆危险源，符合乡村建设安全选址要求。

- 场地环境检测

- 土壤氡浓度检测：符合 GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

- 场地噪声检测：昼间≤55dB，夜间≤45dB，满足民宿类建筑环境噪声标准

- 日照分析：院落天井 + 高侧窗设计，全年日照时长满足康养建筑采光要求

- 场地地质条件

场地地基承载力满足建筑设计要求，地质结构稳定，无不良地质现象。

三、结论

本项目场地安全合规，可进行绿色建筑建设实施。