外门窗性能检测报告

桃坞小院外门窗性能检测报告

一、门窗类型

断桥铝门窗 + 双层中空玻璃，适配纳西传统风貌。

二、性能检测结果

- 抗风压性能：6 级，满足高原多风气候

- 水密性能：4 级，无雨水渗漏

- 气密性能：6 级，降低空调能耗

- 保温性能：K 值≤2.8W/(㎡・K)，满足绿建节能要求

三、结论

门窗各项性能达标，符合绿色建筑评价标准。