# 工程地质勘察报告（节选：场地稳定性评价）

## 前言

本报告依据《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）等规范编制，旨在为场地安全及建筑基础设计提供准确的地质参数。

## 一、 场地工程地质条件

1. **地形地貌**：

   场地现状地形较为平坦，地貌单元属残丘坡地。地面标高介于1~2.5米之间，地势起伏较小，无明显边坡 instability 现象。

2. **地层岩性**：

   经钻探揭露，场地地层自上而下依次为：

   *   **素填土（Qml）**：层厚0.5~1.2米，土质松散，结构松散。

   *   **粉质黏土（Qal+pl）**：层厚3.5~6.8米，呈可塑状，力学性质良好，承载力特征值 fak = [180~220] kPa。

   *   **强风化砂岩（Ms）**：层厚大于5.0米，岩质较软，可作为桩端持力层。

3. **地下水**：

   场地地下水位埋深较深（大于5.0米），对混凝土结构及地基土无腐蚀性影响，施工期间可不考虑降水作业。

## 二、 场地稳定性与适宜性评价

1. **稳定性评价**：

   场地及周边无滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害迹象，自然地质条件稳定。场地整体呈平坦形态，适宜工程建设。

2. **地震效应**：

   根据《中国地震动参数区划图》，场地抗震设防烈度为[7]度。经判别，场地土层为中硬土，无地震液化可能性，场地类别为[II类]，建筑选址安全。

## 三、 勘察结论与建议

1. 场地稳定，无地质灾害隐患，适宜进行本工程建设。

2. 建议基础形式优先选择**浅基础**或**钻孔灌注桩**，地基承载力建议取值 fak = 200 kPa。

---
