工程材料决算清单

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
编制依据： 《建筑设备计量表及传感器采购清单.docx》及市场参考价格

1. 电能计量子系统

表格

| 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌/产地 | 本地化比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能电力分析仪 | ACR4xx 系列 / PM8xx 系列 | 台 | 14 | 2,500 | 35,000 | 安科瑞(上海)/施耐德(国内产) | 国产/合资 | 一级计量表，面板嵌入式安装（96×96mm），支持 Modbus-RTU / BACnet MS/TP |
| 导轨式电能表 | DTSF1352 / ADE7878 方案 | 只 | 50 | 800 | 40,000 | 安科瑞(上海) | 国产 | 实现照明功率密度与设备功率能耗统计 |
| 通信管理机 | ANet-2E8S1 / 工业网关 | 台 | 1 | 5,000 | 5,000 | 安科瑞(上海) | 国产 | 数据采集与协议转换核心设备 |

2. 暖通空调计量子系统

表格

| 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌/产地 | 本地化比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波流量计 | FLEXIM ADM 802x / 时差式 | 套 | 4 | 35,000 | 140,000 | FLEXIM(德国) | 纯进口 | 用于冷冻机房主管道冷热量验证，无压损设计 |
| 压力变送器 | EJA 系列 / 扩散硅式 | 只 | 6 | 2,500 | 15,000 | 横河电机(中国贵州/苏州) | 合资 | 保障空调水系统运行稳定性 |
| 温湿度传感器 | 管道式 / 风管式 | 只 | 20 | 800 | 16,000 | 国产通用 | 国产 | IP54防护等级，适应赣州高湿气候 |

3. 给排水计量子系统

表格

| 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌/产地 | 本地化比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁流量计 | 3301 系列 / 一体式 | 台 | 2 | 15,000 | 30,000 | 汇中股份(河北/唐山) | 国产 | 监测加湿与补水消耗量 |

4. 环境与空气质量传感器

表格

| 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌/产地 | 本地化比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳变送器 | 维萨拉 GMP251 / 红外式 | 只 | 15 | 8,000 | 120,000 | 维萨拉(芬兰) | 纯进口 | 支持需求控制通风（DCV），原装进口高精度 |
| 照度传感器 | 光敏电阻/光电二极管式 | 只 | 10 | 500 | 5,000 | 国产通用 | 国产 | 验证自然采光性能，节能控制依据 |

5. 配套材料

表格

| 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌/产地 | 本地化比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏蔽双绞线 | RVSP 2×1.0mm² | 米 | 2000 | 3 | 6,000 | 国产线缆厂 | 国产 | 仪表通讯总线，抗干扰 |
| 电源线 | RVV 3×1.5mm² | 米 | 1500 | 4 | 6,000 | 国产线缆厂 | 国产 | 传感器及仪表供电 |
| 镀锌线槽 | 50×50mm | 米 | 300 | 15 | 4,500 | 国产 | 国产 | 线缆保护与规范布线 |
| 接线盒 | 86 型 / 户外型 | 个 | 100 | 10 | 1,000 | 国产 | 国产 | 安装辅材 |
| 通讯中继器 | RS485 中继 | 个 | 2 | 1,500 | 3,000 | 国产 | 国产 | 延长通信距离，确保数据稳定 |

6. 汇总统计

表格

| 类别 | 设备数量 | 国产化数量 | 国产化比例 | 总造价(元) | 国产化造价比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能计量子系统 | 65 | 65 | 100% | 80,000 | 100% |
| 暖通空调计量子系统 | 30 | 26 | 87% | 171,000 | 61% |
| 给排水计量子系统 | 2 | 2 | 100% | 30,000 | 100% |
| 环境与空气质量传感器 | 25 | 10 | 40% | 125,000 | 4% |
| 配套材料 | 3400 | 3400 | 100% | 20,500 | 100% |
| 总计 | 3522 | 3403 | 97% | 426,500 | 65% |

7. 说明与建议

国产化比例说明：

数量比例达到97%，表明项目中绝大多数设备为国产或合资生产。

造价比例为65%，主要受超声波流量计和二氧化碳变送器等进口设备单价较高的影响。

成本优化建议：

超声波流量计可考虑替换为汇中股份或上海肯特的国产产品，预计可降低采购成本50%以上。

二氧化碳变送器可考虑替换为四方光电或大盛光电的国产产品，预计可降低采购成本60%以上。

验收与结算建议：

建议在招标文件中明确“同等技术参数下，优先选用国产产品”，以平衡成本与本地化比例。

对于进口设备，需提供原产地证明和报关单，以确保符合项目要求。

项目总结：

本项目在电能计量、给排水计量及配套材料方面已实现100%国产化，符合国家绿色建筑对材料本地化的鼓励方向。

暖通空调和环境空气质量系统中的关键精密仪表采用了国际一线品牌，确保了测量精度和系统稳定性