# 建筑内部非结构构件维修与管理记录

## 一、管理目标

保障内部非结构构件安全、稳定运行，避免因连接失效或变形不协调导致安全隐患。

## 二、巡检与维护制度

1.  **日常巡检**：每月对隔墙、吊顶、设备支架等构件外观、连接节点进行检查，记录松动、开裂、变形等问题。

2.  **定期维护**：每季度对连接件进行紧固处理，每2年对防腐层进行检查补涂。

3.  **应急处理**：发现安全隐患立即停用相关区域，组织专业人员维修，并记录处理过程。

## 三、记录样表

| 日期       | 构件类型   | 检查部位       | 问题描述       | 处理措施       | 验收人   |

|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|

| 2025-10-12 | 吊顶系统   | 东侧吊杆       | 局部松动       | 紧固吊杆+防松处理 | 张三     |

| 2025-10-12 | 轻质隔墙   | 阴阳角部位     | 轻微开裂       | 修补裂缝+加强连接 | 李四     |

## 四、结论

已建立完善的维修与管理体系，可有效保障内部非结构构件长期安全使用。
