# 末端产品说明书及合格证书汇总表

报告编号：GUPA-LIB-EQP-202603

项目名称：围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目

| 产品名称       | 型号规格    | 生产厂家          | 证书编号          | 说明书/证书文件名称                  | 备注                     |

|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|

| 风机盘管温控器 | TMS2000      | 楼宇科技有限公司 | QC2025-0345       | TMS2000温控器说明书.pdf、合格证.pdf | 具备温度/风速/模式控制功能 |

| 新风阀执行器   | FVD-200      | 暖通设备有限公司 | HS2025-0128       | FVD-200执行器说明书.pdf、合格证.pdf | 支持比例调节，联动温控系统 |

| 区域控制面板   | BACnet MS/TP | XX智能控制有限公司 | ZN2025-0076       | BACnet控制面板说明书.pdf、合格证.pdf | 支持区域独立控制与定时功能 |

## 说明

1. 以上末端产品均为现场独立控制热环境的核心装置，其说明书与合格证书已随本汇总表一并上传。

2. 所有产品均通过国家相关质量检测，符合GB 50736及绿色建筑评价标准对末端控制装置的要求。

3. 本汇总表仅用于证明项目已配置满足要求的现场独立控制热环境调节装置，可作为绿色建筑评价自评依据。

项目负责人（签字）：__________

日期：2026年3月1日
