# 内部非结构构件相关检测报告

## 一、连接强度检测

- 检测对象：隔墙龙骨、吊顶吊杆、设备支架连接件

- 检测依据：《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145）

- 检测结果：抗拉、抗剪强度满足设计要求，无松动、破坏现象。

- 结论：连接强度合格。

## 二、抗震性能检测

- 检测对象：吊顶系统、设备支架

- 检测依据：《建筑抗震试验方法规程》（JGJ 101）

- 检测结果：模拟地震作用下，构件无脱落、开裂，变形协调。

- 结论：抗震性能合格。

## 三、变形适应性能检测

- 检测对象：隔墙伸缩缝、管道柔性接头

- 检测依据：相关产品标准

- 检测结果：可适应设计要求的变形量，无渗漏、开裂。

- 结论：变形适应性能合格。

## 四、综合结论

所有内部非结构构件检测结果均符合国家标准及设计要求，安装质量合格。
