# 建筑结构与围护系统运营管理记录

## 一、管理目标

保障主体结构及围护系统长期安全、耐久使用，及时发现并处理安全隐患。

## 二、巡检与维护制度

1.  **日常巡检**：每月对屋面、外墙、门窗、幕墙进行外观检查，记录开裂、渗漏、变形等问题。

2.  **定期检测**：每5年委托专业机构进行结构安全性检测，每10年进行全面评估。

3.  **维护记录**：建立维护台账，记录维修时间、部位、内容及验收结果。

## 三、记录样表

	日期
	检查部位
	问题描述
	处理措施
	验收人

	2025-7-10
	东立面幕墙
	局部密封胶开裂
	重新打胶密封
	/

	2025-7-10
	屋面防水层
	局部起鼓
	局部修补防水
	/


## 四、结论

已建立完善的运营管理体系，可有效保障结构及围护系统的长期安全使用。

