# 防排气倒灌产品性能检测报告（汇总版）

## 一、止回阀检测报告

- 检测依据：《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930）

- 检测结果：在[X]Pa风压作用下，阀门关闭严密，无渗漏，开启灵活。

- 结论：止回阀性能合格。

## 二、密封风口检测报告

- 检测依据：《建筑通风风口》（JG/T 14）

- 检测结果：漏风量≤[0.1]m³/(h·m²)，密封性能良好。

- 结论：密封风口性能合格。

## 三、油烟净化器检测报告

- 检测依据：《饮食业油烟排放标准》（GB 18483）

- 检测结果：油烟去除效率≥[85]%，符合排放标准。

- 结论：油烟净化器性能合格。

## 四、综合结论

所有防排气倒灌相关产品性能均符合国家标准及设计要求，可有效防止排气倒灌及污染物串通。
