年径流总量控制率计算书

年径流总量控制率计算书

项目名称： 江西理工大学图文信息中心

1. 计算依据

《海绵城市建设评价标准》 (GB/T 51345-2018)

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》 (GB 50400-2016)

《江西省海绵城市规划设计导则》

赣州地区长序列降雨数据（气象站记录）

2. 年径流总量控制率（γ）的定义与意义

年径流总量控制率是指一年内通过雨水控制设施（如下凹绿地、透水铺装、调蓄池等）滞留在场地内的雨水总量占全年总降雨量的百分比。

公式表示：

γ=V滞+V渗+V用V总×100%γ=V总​V滞​+V渗​+V用​​×100%

其中：

V滞V滞​ ：调蓄设施滞留雨水量

V渗V渗​ ：绿地、透水铺装渗透雨水量

V用V用​ ：雨水回用量

V总V总​ ：全年总降雨量

意义：

环保效益： 减少雨水径流污染，缓解城市内涝

合规性： 满足海绵城市考核要求

资源利用： 提高雨水资源化利用率

3. γ 的选取依据与区域差异

规范要求：

一般新建建筑项目：75% - 85%

重点区域（如学校、医院）：≥ 80%

老旧城区改造：≥ 70%

区域差异：

南方多雨地区（如赣州）： 通常取 80% - 85%（因降雨量大，需更强调控能力）

北方少雨地区： 通常取 75% - 80%

本项目取值：

γ = 80%（符合高校建筑示范性要求，兼顾经济性与环保性）

4. γ 与设计控制雨量（H）的关系

理论基础：

采用 指数分布模型 描述降雨事件频率

公式：

H=−θ×ln⁡(1−γ)H=−θ×ln(1−γ)

文本

编辑

其中：   -  $ \theta $ ：当地降雨参数（赣州市取 **11.5**）

-  $ \gamma $ ：年径流总量控制率

本项目计算：

代入 γ=0.80γ=0.80 ， θ=11.5θ=11.5 ：

H=−11.5×ln⁡(0.20)≈18.5 mmH=−11.5×ln(0.20)≈18.5 mm

结论： 需滞留 18.5mm 厚度的降雨以达到 80% 控制率

5. γ 的实际应用与工程调整

设施调蓄能力验证：

计算所需总调蓄容积 V需=H×F×ψ加权×10−3V需​=H×F×ψ加权​×10−3

本项目 V需≈420 m3V需​≈420 m3

自然设施贡献：

下凹绿地：300 m³

透水铺装：240 m³

合计：540 m³ > 420 m³（满足要求）

工程调整建议：

若实际监测 γ < 目标值：

增加下凹绿地面积

优化透水铺装孔隙率

扩大调蓄池容积

若 γ > 目标值：

适当减少设施规模以降低成本

6. 计算成果汇总

表格

| 项目 | 参数/指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 年径流总量控制率目标 | 80% | 符合高校建筑规范 |
| 设计控制雨量 | 18.5 mm | 对应 80% 控制率 |
| 综合径流系数 | 0.45 | 加权平均值 |
| 总调蓄容积需求 | 420 m³ | 需滞留雨水总量 |
| 自然设施调蓄能力 | 540 m³ | 下凹绿地+透水铺装 |
| 最终调蓄池容积 | 300 m³ | 兼顾防涝与回用 |

7. 结论与实施要点

合规性： 本项目通过现有设施可实现 80% 年径流总量控制率，满足海绵城市要求。

监测建议： 建设雨水监测系统，定期校核实际 γ 值。

运维重点：

保持下凹绿地渗透性能

定期清理调蓄池淤泥

优化雨水回用系统效率