灯具产品说明书

产品名称： 绿色建筑专用护眼 LED 平板灯
产品型号： GB-LED-43 (适配办公/图书馆改造)
版本号： V2.0 (2025 改造版)
适用项目： 赣州某图书馆及办公建筑改造工程
生产日期： 2025 年 12 月

1. 产品概述

本产品是专为绿色建筑改造及天然采光补充设计的高效 LED 照明灯具。针对《建筑采光分析（改造后）》报告中的环境要求，本灯具特别优化了眩光控制与光谱特性，适用于图书馆、办公室、会议室等对视觉舒适度要求较高的场所。产品配合天然采光系统，可在阴天或夜间提供符合 GB50033-2013 标准的人工照明补充。

2. 主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | 43W | 满足 LPD 限值要求 |
| 额定电压 | AC 220V ± 10% |  |
| 额定频率 | 50Hz |  |
| 光通量 | ≥ 4300 lm | 光效 ≥ 100 lm/W |
| 色温 | 4000K (舒适白) | 适合办公/阅读 |
| 显色指数 (Ra) | ≥ 90 | 图书馆级高显指 |
| 眩光值 (UGR) | < 19 | 符合办公照明标准 |
| 功率因数 | ≥ 0.95 |  |
| 防护等级 | IP40 | 室内使用 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +45℃ | 适配赣州气候 |
| 平均寿命 | ≥ 50,000 小时 |  |

3. 适用场所与采光配合

适用建筑类型： 办公建筑、图书馆建筑。

光气候适配： 适用于 IV 光气候区（如赣州），配合天然采光系数使用。

推荐照度：

办公室/会议室：补充至 450 lx (采光等级 Ⅲ)

设计室/绘图室：补充至 600 lx (采光等级 Ⅱ)

档案室/复印室：补充至 300 lx (采光等级 Ⅳ)

4. 安装与调试

安装方式： 嵌入式或吸顶式安装，建议安装在采光不足区域。

智能控制： 建议配合照度传感器使用，当天然采光不足时自动开启，实现节能运行。

接线安全： 严格遵循 GB50034 电气设计规范，确保接地可靠。

5. 维护与保养

定期清洁灯具表面灰尘，以保持光效。

若发现光衰严重或闪烁，请及时更换驱动电源。

本产品为长寿命设计，正常使用期间无需更换灯珠。

6. 安全与环保

产品不含汞，符合 RoHS 环保指令。

无频闪危害，保护读者及办公人员视力健康。

符合《建筑环境通用规范》GB55016-2021 健康性能要求。

7. 售后服务

质保期：5 年 (绿色建筑改造专项质保)