| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1026[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 41.22 | 41.22 | 100 |
|  | 1 | 1001[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 1.10 | 144.26 | 144.26 | 100 |
|  |  | 1007[健身房] | 健身房 | IV | 混合 | 1.10 | 106.74 | 106.74 | 100 |
|  |  | 1008[健身房] | 健身房 | IV | 混合 | 1.10 | 79.46 | 79.46 | 100 |
|  |  | 1009[餐厅] | 餐厅 | IV | 混合 | 1.10 | 77.57 | 77.57 | 100 |
|  |  | 1015[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 36.93 | 36.93 | 100 |
|  |  | 1022[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.20 | 29.17 | 29.17 | 100 |
|  |  | 1023[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.20 | 29.17 | 29.17 | 100 |
|  |  | 1024[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.20 | 29.17 | 29.17 | 100 |
|  |  | 1037[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.20 | 25.41 | 25.41 | 100 |
| A:2 | A-2 | 2002[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 1.10 | 144.26 | 144.26 | 100 |
|  |  | 2006[阅览室] | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 106.74 | 106.74 | 100 |
|  |  | 2016[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.20 | 36.93 | 36.93 | 100 |
|  |  | 2019[档案室] | 档案室 | IV | 混合 | 1.10 | 29.17 | 29.17 | 100 |
|  |  | 2020[密集办公室] | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 29.17 | 29.17 | 100 |
|  |  | 2021[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.20 | 29.17 | 29.17 | 100 |
|  |  | 2036[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 25.41 | 25.41 | 100 |
|  |  | 2039[高档办公室] | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 25.41 | 25.41 | 100 |
|  |  | 2040[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.20 | 25.41 | 25.41 | 100 |
|  |  | 2042[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.20 | 25.41 | 25.41 | 100 |
| b:2 | b-2 | 2004[报告厅] | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 123.23 | 123.23 | 100 |
|  |  | 2025[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 41.22 | 41.22 | 100 |