| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1015[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 36.93 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 1022[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 29.17 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1023[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 29.17 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1024[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 29.17 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1037[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 25.41 | 17.1 | 25 | 满足 |
| A:2 | A-2 | 2016[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 36.93 | 18.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 2020[密集办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 29.17 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 2021[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 29.17 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 2036[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 25.41 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 2039[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 25.41 | 17.1 | 25 | 满足 |