| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1026[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 10.80 | 4.93 | 2.19 | 满足 |
|  | 1 | 1001[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 6.35 | 2.15 | 2.95 | 满足 |
|  |  | 1007[健身房] | 健身房 | IV | 侧面 | 17.08 | 3.52 | 4.86 | 满足 |
|  |  | 1008[健身房] | 健身房 | IV | 侧面 | 8.19 | 2.91 | 2.81 | 满足 |
|  |  | 1009[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 9.01 | 2.64 | 3.42 | 满足 |
|  |  | 1015[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.52 | 3.47 | 3.90 | 满足 |
|  |  | 1022[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 11.68 | 3.24 | 3.61 | 满足 |
|  |  | 1023[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 11.75 | 3.25 | 3.62 | 满足 |
|  |  | 1024[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 11.74 | 3.25 | 3.61 | 满足 |
|  |  | 1037[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 9.07 | 3.52 | 2.57 | 满足 |
| A:2 | A-2 | 2002[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 8.10 | 3.08 | 2.63 | 满足 |
|  |  | 2006[阅览室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.27 | 3.84 | 3.20 | 满足 |
|  |  | 2016[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 16.26 | 3.64 | 4.46 | 满足 |
|  |  | 2019[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 15.10 | 2.69 | 5.60 | 满足 |
|  |  | 2020[密集办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.40 | 4.18 | 3.92 | 满足 |
|  |  | 2021[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 16.49 | 4.19 | 3.93 | 满足 |
|  |  | 2036[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 8.56 | 3.39 | 2.53 | 满足 |
|  |  | 2039[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 8.89 | 3.59 | 2.48 | 满足 |
|  |  | 2040[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 7.32 | 3.59 | 2.04 | 满足 |
|  |  | 2042[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 7.51 | 3.03 | 2.48 | 满足 |
| b:2 | b-2 | 2004[报告厅] | 会议室 | III | 侧面 | 15.94 | 3.53 | 4.52 | 满足 |
|  |  | 2025[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 10.89 | 5.16 | 2.11 | 满足 |