可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

本医院设计以“以人为本、高效诊疗、绿色安全”为核心原则，围绕医院整体发展规划进行一体化布局，融合医疗功能与可持续建筑技术，力求打造一座节能、健康、环境友好的现代医院。

建筑采用模块化与标准化平面组织，合理划分门诊、医技与住院功能分区，通过清晰的水平与垂直交通系统实现流线分离，保障患者、医护、后勤及污物等流线互不交叉，提升运行效率与安全性。整体设计通过整合高效围护结构、光伏发电、雨水花园、绿色屋顶、智能节能系统等绿色建筑手法，实现了医疗功能与可持续设计的有机融合，为医患提供了健康、舒适、低碳的就诊环境，体现了现代医院建筑的人文关怀与生态责任。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 可变换功能空间(㎡) | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 7808 |  |  |  |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 0 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| 合计(㎡) | 5397 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=5397/7808×100%=69.1%；

非灵活隔断的面积比例=1-69.1%=30.9%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。