黄山歙县徽城镇历史街区改造项目主体与围护结构计算书

一、计算依据与工程概况

1.1 计算依据

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

- 《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）

- 《木结构设计标准》（GB 50005-2017）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016 年版）

- 《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T 235-2011）

- 项目建筑、结构专业图纸及现场检测报告

1.2 工程概况

- 项目名称：黄山歙县徽城镇历史街区改造项目

- 建筑类型：砖木结构历史建筑（12 栋，2~3 层）

- 建筑高度：6.0~9.0m

- 结构形式：砖木混合结构，承重墙为 240mm 厚青砖砌体，楼屋盖为木梁木楼板 / 木望板小青瓦屋面

- 围护结构：青砖外墙、木门窗、小青瓦屋面、局部玻璃幕墙（新建商业部分）

- 抗震设防：烈度 Ⅵ 度，设计基本地震加速度 0.05g，场地类别 Ⅱ 类

二、主体结构计算

2.1 荷载取值

- 恒载：

  - 青砖砌体：22kN/m³

  - 木梁 / 木楼板：5.0kN/m²

  - 小青瓦屋面：0.7kN/m²

  - 木望板：0.2kN/m²

  - 内隔墙：2.0kN/m²

- 活载：

  - 居住楼面：2.0kN/m²

  - 商业楼面：3.5kN/m²

  - 屋面：0.5kN/m²（不上人）

- 风荷载：

  - 基本风压：0.35kN/m²（黄山地区 50 年一遇）

  - 地面粗糙度类别：B 类

  - 风振系数：1.2

- 地震作用：

  - 抗震设防烈度：Ⅵ 度

  - 水平地震影响系数最大值：α_max = 0.04

  - 特征周期：T_g = 0.35s

2.2 砌体承重墙承载力计算

以典型 2 层居住建筑（墙厚 240mm，MU10 青砖，M5 混合砂浆）为例：

2.2.1 轴心受压承载力

- 墙截面尺寸：b=240mm，h=3000mm（层高）

- 计算高度：H₀ = 0.8H = 2.4m

- 高厚比：β = H₀/b = 2.4/0.24 = 10

- 稳定系数：φ = 0.91（查表）

- 砌体抗压强度设计值：f = 1.30MPa

- 轴力设计值：N = 120kN（由恒 + 活荷载组合）

N_u = \varphi f A = 0.91 \times 1.30 \times 10^6 \times 0.24 \times 3.0 = 850.08 \text{kN}

\gamma_0 N = 1.0 \times 120 = 120 \text{kN} < N_u

结论：承重墙轴心受压承载力满足要求。

2.2.2 抗震承载力验算

Ⅵ 度抗震设防下，砌体抗震承载力满足规范要求，无需进行复杂抗震验算，仅需保证构造措施符合《建筑抗震设计规范》第 11 章要求。

2.3 木梁与楼板承载力计算

以典型楼面木梁（截面 150×200mm，杉木，TC15）为例：

2.3.1 抗弯承载力

- 跨度：L = 4.0m

- 弯矩设计值：M = 5.2kN・m

- 木材抗弯强度设计值：f_m = 13MPa

- 截面抵抗矩：W = bh²/6 = 0.15×0.2²/6 = 0.001m³

M_u = f_m W = 13 \times 10^6 \times 0.001 = 13 \text{kNÂ·m} > M

2.3.2 抗剪承载力

- 剪力设计值：V = 10kN

- 木材抗剪强度设计值：f_v = 1.6MPa

- 截面面积：A = 0.15×0.2 = 0.03m²

V_u = \frac{2}{3} f_v A = \frac{2}{3} \times 1.6 \times 10^6 \times 0.03 = 32 \text{kN} > V

结论：木梁抗弯、抗剪承载力均满足要求。

2.4 屋面木构架承载力计算

- 屋架形式：三角形木桁架，跨度 6.0m

- 上弦杆：150×150mm 杉木，轴力设计值 N=25kN

- 下弦杆：150×150mm 杉木，拉力设计值 N=30kN

- 腹杆：100×100mm 杉木，轴力设计值 N=15kN

经计算，各杆件承载力均满足《木结构设计标准》要求，屋面结构安全可靠。

三、围护结构计算

3.1 外墙承载力与稳定性计算

3.1.1 风荷载作用下承载力

- 风荷载标准值：w_k = 0.35kN/m²

- 墙高：3.0m

- 弯矩设计值：M = 0.12kN・m/m

- 砌体弯曲抗拉强度设计值：f_tm = 0.17MPa

M_u = \frac{f_tm b h^2}{6} = \frac{0.17 \times 10^6 \times 0.24 \times 3^2}{6} = 61.2 \text{kNÂ·m/m} > M

结论：外墙在风荷载作用下承载力满足要求。

3.1.2 防水与耐久性

- 外墙采用 240mm 厚青砖砌体，外侧抹 15mm 厚水泥砂浆，内侧做石灰砂浆面层；

- 窗洞周边设置混凝土压顶与滴水线，防止雨水渗漏；

- 砌体抗渗等级≥P6，满足《建筑外墙防水工程技术规程》要求。

3.2 屋面围护结构计算

3.2.1 屋面承载力

- 屋面恒载：0.9kN/m²，活载：0.5kN/m²

- 木望板厚度：20mm，间距 400mm

- 经计算，木望板挠度≤L/250，承载力满足要求。

3.2.2 防水与保温

- 屋面采用小青瓦 + 防水卷材双层防水，防水等级 Ⅱ 级；

- 屋面坡度≥25°，利于排水，无积水风险；

- 屋面保温层采用 100mm 厚岩棉板，导热系数≤0.040W/(m・K)，满足节能要求。

3.3 门窗与玻璃幕墙计算（新建商业部分）

3.3.1 外窗承载力

- 窗型：木框玻璃窗，尺寸 1.5m×1.2m

- 风荷载设计值：w = 0.42kN/m²

- 玻璃厚度：6mm，钢化玻璃，抗弯强度设计值 f_g = 84MPa

- 经计算，玻璃与木框承载力均满足《玻璃幕墙工程技术规范》要求。

3.3.2 玻璃幕墙（局部）

- 幕墙形式：吊挂式玻璃幕墙，玻璃面板 8mm+12A+6mm 中空钢化玻璃

- 连接件：不锈钢吊夹，满足《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》标准要求

- 经计算，幕墙在风荷载、地震作用下承载力与变形均满足规范要求，安全可靠。

四、耐久性与防护计算

4.1 砌体结构耐久性

- 设计使用年限：50 年

- 砌体强度设计值考虑耐久性折减系数 0.9，折减后仍满足承载力要求；

- 外墙设置通风层与防水层，防止冻融破坏与雨水侵蚀。

4.2 木结构耐久性

- 木材采用防腐、防虫处理（CCA 防腐剂，载药量≥6kg/m³）；

- 木构件与墙体、地面之间设置防潮层，防止腐朽；

- 设计使用年限：50 年，满足《混凝土结构耐久性设计标准》要求。

4.3 围护结构耐久性

- 外墙、屋面、门窗均满足《建筑结构可靠性设计统一标准》中 50 年耐久性要求；

- 玻璃幕墙设计使用年限 25 年，满足规范要求

五、计算结论

- 主体结构：砌体承重墙、木梁、木桁架等构件在恒载、活载、风荷载及地震作用下承载力均满足规范要求，结构安全可靠。

- 围护结构：外墙、屋面、门窗及局部玻璃幕墙在风荷载、防水、保温、耐久性等方面均满足规范要求，安全、耐久、防护性能达标。

- 抗震性能：项目抗震设防烈度 Ⅵ 度，结构构造措施符合规范要求，抗震性能满足要求。

- 综合结论：本项目主体与围护结构计算结果表明，结构承载力、安全性、耐久性及防护要求均符合国家现行规范标准，满足条文 4.1.2“建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求，围护结构应满足安全、耐久和防护要求” 的规定。