绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 黛瓦映绿 社区重生 -- 黄山歙县徽城镇老旧街区改造（商业综合体部分）
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低30%
	围护结构提高5%或负荷降低5%
	是

	节水器具用水效率等级
	1级
	3级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	10%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	5%
	是

	碳减排
	20%
	5%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	100.0
	70.0
	200.0
	100.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=107.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目环境影响评价报告.docx 
工程地质勘察报告 :
    2规划设计/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目工程地质勘察报告.docx 
相关检测报告或论证报告 :
    2规划设计/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目相关检测报告与论证报告.docx 
项目区位图 :
    3建筑设计/图纸文件/地理位置.png
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地现状.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

一、检测范围完整性评价

1. 非结构构件覆盖：轻钢龙骨隔墙、木龙骨吊顶、吊柜 / 固定柜体（无遗漏核心构件）

0. 机电设备及附属覆盖：管线支吊架、电气桥架、暖通风管、空调内机支架（符合项目设施清单）

0. 附属设施覆盖：室内栏杆、扶手、装饰隔断（满足安全与功能检测要求）

二、检测依据合规性评价

1. 符合现行规范：《建筑抗震设计规范》《建筑结构检测技术标准》等 5 项核心规范

0. 规范版本准确：含 2016 年抗震规范修订版、2019 年结构检测标准等最新版本

三、核心性能达标评价（关键评价项）

1. 连接牢固性

· 龙骨与主体结构锚固：膨胀螺栓抗拔力实测值≥设计值（M8 螺栓 7.2~8.1kN / 个＞6kN / 个）

· 支架 / 吊杆锚固：吊柜支架 M10 螺栓抗拔力 11.2~12.5kN / 个、栏杆锚固 11.5~12.8kN / 个（均超设计要求）

· 管线支吊架：抗震斜撑设置符合 “每 3 组 1 道” 要求，连接无松动

2. 承载力满足性

· 墙体抗侧移：0.025kN/m²＞设计 0.02kN/m²（适应地震作用）

· 吊顶挠度：L/320~L/300＜允许值 L/250

· 设备支架：空调内机支架抗剪 2.5kN＞设计 2.0kN，管线支吊架承载力达标

· 栏杆扶手：水平承载力 1.2~1.3kN/m＞设计 1.0kN/m

3. 变形适应性

· 非结构构件：隔墙顶预留缝隙、吊顶长圆孔连接、吊柜橡胶垫缓冲（满足主体变形适应要求）

· 机电系统：风管软接长度 160~190mm（符合 150~200mm 变形补偿要求）

四、检测结果有效性评价

1. 数据完整性：所有检测项目均有 “设计要求 - 实测结果 - 结论” 对应，无数据缺失

0. 结论明确性：单项结论均为 “合格”，无模糊表述

0. 综合符合性：符合条文 “连接牢固并能适应主体结构变形” 的核心要求

五、总体评价结论

✅ 检测范围完整、依据合规 ✅ 连接牢固性达标 ✅ 承载力满足设计要求 ✅ 变形适应措施有效 ✅ 整体符合国家现行规范及项目设计要求

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目主体与围护结构计算书.docx 
相关主要结构用材料的检测报告 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目相关主要结构材料检测报告.docx 
运营管理记录 :
    10运行/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目运营管理记录.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目外部设施设计说明.docx
相关检测报告 :
    3建筑设计/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目相关检测报告与论证报告.docx 
外部设施的维修与管理记录 :
    9其他材料/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目运营管理记录.docx 



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

一、管理体系完整性评价

1. 管理范围全面性：覆盖主体结构、非结构构件、围护结构、机电设备、消防设施（无核心运维对象遗漏）

0. 责任分工明确性：按类别划分责任部门（结构工程师 + 运营部等），职责无交叉、无空白

0. 频次合理性：巡检 / 维护频次符合规范（如主体结构季度巡检 + 5 年全面检测、非结构构件月度巡检）

二、日常运维有效性评价

1. 巡检记录规范性

· 要素完整：包含日期、部位、内容、问题、措施、处理人、复查结果（闭环管理）

· 问题针对性：聚焦 “连接牢固性、变形适应性” 核心要求（如龙骨连接、吊杆牢固性、支架稳定性）

· 处理及时性：轻微问题（如拼缝开裂、螺栓松动）均在当期完成整改，复查结果均为 “合格”

2. 定期维护针对性

· 主体结构：重点落实木构件防腐防虫（每 3 年 1 次）、结构变形监测（适配非结构构件变形需求）

· 非结构构件：强化螺栓紧固、开裂修补，保障连接可靠性

· 围护结构：雨季专项防渗漏，贴合项目紧邻练江的环境特点

· 设备设施：消防设施每月测试、空调定期清洁，确保功能完好

三、故障与应急处理评价

1. 故障维修闭环性：故障记录含 “描述 - 原因 - 措施 - 恢复时间”，维修措施针对性强（如吊杆断裂更换、螺栓拔出后换高强度螺栓）

0. 应急响应有效性：地震、暴雨等场景均有专项处理，无结构安全隐患，修复及时（2 小时内渗漏修补）

0. 风险防控针对性：故障类型聚焦非结构构件连接、支吊架稳定性等关键环节，与设计要求高度契合

四、年度管理可持续性评价

1. 评估科学性：年度评估含完好率、故障次数、维护成本、结论（数据支撑，无模糊表述）

0. 计划合理性：下年度计划贴合评估结论（如屋面翻新、管线保温更新、非结构构件连接检测）

0. 风貌保护协同性：运维过程兼顾历史风貌（如小青瓦更换、徽州风貌整治），符合项目定位

五、归档与合规性评价

1. 归档规范性：纸质 + 电子双备份，保存期限≥50 年（与设计使用年限一致）

0. 可追溯性：维护 / 维修后 24 小时内更新记录，接受住建、文物、消防等部门监督

0. 规范符合性：运维要求贴合《建筑抗震设计规范》《历史文化名城名镇名村保护条例》等核心规范

六、核心要求达标评价（关键项）

✅ 满足 “连接牢固” 要求：通过螺栓紧固、支架加固、故障维修等措施，保障构件 / 设备连接可靠

✅ 满足 “适应主体结构变形” 要求：主体结构变形监测常态化，非结构构件维修贴合变形适配需求

✅ 历史风貌保护到位：运维过程未破坏徽州传统风貌，同步开展风貌整治

✅ 长效机制建立：形成 “巡检 - 维护 - 故障处理 - 年度评估 - 计划更新” 闭环运维体系

七、总体评价结论

✅ 管理体系完善 ✅ 日常运维规范 ✅ 故障应急有效 ✅ 符合 “连接牢固、变形适应” 核心要求 ✅ 兼顾安全保障与历史风貌保护，运维可持续性强

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
关键构件计算书、大样图 :
    7结构设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目建筑内部非结构构件关键构件计算书与大样图.docx
构件、设备或附属设施的相关检测报告 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目建筑内部非结构构件.docx 
建筑的维修与管理记录 :
    10运行/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目建筑维修与管理记录.docx 



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	​基于外门窗（幕墙）维修与管理记录，对其牢靠性、抗风压性能和水密性能简要说明如下：### 一、牢靠性- 连接保障：杉木外窗通过不锈钢木螺钉固定，铝合金窗/幕墙采用膨胀螺栓+龙骨锚固，五金配件定期紧固润滑，无松动脱落风险；- 结构稳定：木构件每3年防腐加固，铝合金框/龙骨定期校正，玻璃与框体密封紧密，长期使用中无结构变形、破损问题；- 维护支撑：建立“月度巡检+专项维护”机制，及时处理榫卯松动、支架锈蚀等隐患，确保连接牢固性持续达标。### 二、抗风压性能- 达标等级：历史建筑杉木外窗达4级（实测1.7kPa）、商业铝合金外窗达5级（实测2.2kPa）、幕墙达6级（实测2.7kPa），均超设计目标；- 保障措施：通过合理结构设计（如幕墙龙骨截面优化）、可靠固定方式及定期性能复测，可抵御黄山地区50年一遇大风荷载；- 运维效果：强风天气后无构件损坏，日常巡检中未发现因风压导致的变形、开启异常等问题。### 三、水密性能- 达标等级：杉木外窗达3级（实测170Pa）、铝合金外窗达4级（实测270Pa）、幕墙达5级（实测370Pa），密封防水效果良好；- 防护设计：门窗采用“发泡剂+密封胶”双层密封，幕墙设三道密封+专用排水系统，雨季前专项清理排水孔道；- 实际效果：暴雨天气无渗漏，仅出现1次铝合金窗轻微渗水并及时修复，长期使用中密封性能稳定。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 :
    7结构设计/图纸文件/建筑门窗.docx
外门窗施工工法说明文件 :
    7结构设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目外门窗.docx
门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目外门窗2.docx 
门窗维修与管理记录 :
    10运行/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目外门窗3.docx 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	一、地面构造（从下至上）1. **结构层**：建筑主体混凝土楼板，基层平整无裂缝；2. **找平层**：20mm厚水泥砂浆，平整度偏差≤3mm/2m，无起砂空鼓；3. **防水层**：1.5mm厚SPU-301单组分聚氨酯防水涂料（固含量≥89%），地面满铺，常规墙面向上翻300mm，淋浴区上翻1800mm；4. **附加层**：管根、阴阳角、门槛石处增设聚氨酯+玻纤网格布加强层（宽度≥200mm）；5. **保护层**：20mm厚细石混凝土（强度≥C20），表面撒布细砂增强耐磨性；6. **面层**：防滑地砖，地面向地漏找坡≥1%，地漏周边500mm范围内坡度≥2%。### 二、墙面构造（从内至外）1. **基层**：砌体墙，表面清理干净后涂刷渗透型界面剂；2. **防潮/防水层**：非淋浴区为20mm厚M15防水水泥砂浆（抗渗等级P6），淋浴区为1.5mm厚聚氨酯防水涂料（与地面防水层搭接≥100mm）；3. **找平层**：耐水腻子（粘结强度≥0.5MPa），分3遍刮涂，总厚度≤4mm；4. **面层**：环保型防水乳胶漆（耐水性96h无起泡），2遍涂刷，总干膜厚度≥60μm；5. **特殊处理**：阴阳角做R=50mm圆弧过渡，管根凹槽填充密封膏+附加层加固。### 三、顶棚构造（从下至上）1. **基层**：楼板底清理干净，无浮灰油污；2. **龙骨层**：轻钢龙骨（间距≤600mm），膨胀螺栓固定（间距≤800mm），确保结构稳定；3. **防潮层**：12mm厚耐水石膏板（吸水率≤8.5%），板缝贴50mm宽防水带密封；4. **找平层**：耐水腻子满批，平整度偏差≤2mm/2m；5. **面层**：防水乳胶漆2遍涂刷，与墙面乳胶漆色泽一致，顶棚与墙面交接处做圆弧过渡减少水汽积聚。核心设计亮点：通过“防水层+防潮层+密封加固”三重防护，搭配专用排水坡度与节点加强措施，确保地面无渗漏、墙面顶棚无返潮霉变，适配卫生间潮湿环境长期使用。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    7结构设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目卫生间.docx
防水、防潮相关材料的决算清单 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目卫生间2.docx 
防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目防水防潮核心主材产品说明书及检测报告.docx 



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 基于项目紧急疏散与应急救护管理要求，结合历史街区通行空间特性，对走廊、疏散通道畅通性简要说明如下：### 一、畅通性核心标准- **宽度达标**：历史建筑区疏散巷道（走廊等效空间）宽度≥1.2m，新建商业区走廊、主疏散通道宽度≥2.0m，确保双人并行及救援设备通行；- **无障碍物**：通道内禁止堆放施工材料、杂物、私人物品，严禁设置临时围挡、占道经营（运营期），保持全断面畅通；- **标识清晰**：通道内每隔50m设置荧光式疏散指示标识，转角处增设方向指引牌，无遮挡、无破损，夜间可清晰识别；- **设施完好**：通道地面平整无坑洼，应急照明（续航≥3小时）、防火门（常闭但不锁闭）功能正常，无影响通行的破损或故障。### 二、保障措施- **日常巡检**：每日由区域管理员检查通道畅通情况，发现堵塞、标识破损等问题立即整改，记录留存；- **专项清理**：施工期每周开展1次通道专项清理，运营期联合商户建立“门前三包”制度，确保通道无占道；- **应急管理**：突发事件时，疏散引导组优先清理通道障碍物，现场警戒组管控通道入口，保障撤离与救援流线不交叉。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目紧急疏散与应急救护管理制度.docx 
紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录 :
    10运行/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目紧急疏散与应急救护教育宣传记录.docx 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
 基于应急标识系统设计与设置说明文件，对安全防护的警示和引导标识系统简要说明如下：### 一、核心功能定位以“快速识别、精准导向、风险预警”为核心，兼顾徽州历史街区风貌适配，为施工期/运营期人员（含游客）提供全场景安全防护指引，助力紧急疏散与风险规避，与应急管理体系形成闭环。### 二、标识分类及核心设计1. **引导标识**：聚焦疏散与功能指引，含主疏散指示牌（杉木边框+青灰色调，标注集结点方向及距离）、地面夜光标识（徽州牌坊元素+荧光箭头）、转角指引牌（徽州毛笔字体）、特殊人群引导标识（祥云纹样+黄色警示色），覆盖通道、交叉口、无障碍区域等关键位置。2. **警示标识**：突出风险预警，含危险区域三角牌（木质+反光膜，标注施工/易燃易爆/汛期风险）、禁止标识（圆形金属牌，刻卷草纹，警示“禁止堆放/堵通道”），设置于风险边界及通道入口。### 三、设置关键标准- 布局：全区域无盲区覆盖，主通道每50m1个主标识，地面标识每3m1个，狭窄巷道加密；- 适配性：历史建筑区用木质悬挂式，新建商业区增配多语言标识，施工区用可移动支架；- 性能：荧光标识续航≥8小时，LED标识备备用电源，材质防水耐磨、牢固抗风；- 维护：每日巡检无遮挡破损，每月清洁、每季度核查功能，动态优化位置。### 四、与安全防护衔接标识导向与疏散预案完全一致，纳入应急培训内容，突发事件时与广播联动指引，确保人员快速识别风险、精准撤离，有效提升安全防护效率。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    7结构设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目应急标识系统设计与设置说明文件.docx
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 联想截图_20260321085721.png 



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	相关专业设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目应急标识系统强制性规范专业设计说明.docx



  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	0


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


基于性能的抗震设计核心是“以目标性能为导向，通过精准计算、构件优化、技术集成实现分级抗震保障”，结合本项目历史建筑与新建建筑特性，简要说明如下：### 一、基于性能的抗震设计核心逻辑1. **性能目标分级**：按“小震不坏、中震可修、大震不倒”三级设定，历史建筑（乙类设防）额外要求“中震无损伤、大震保主体”，新建商业区（丙类设防）满足常规三级性能；2. **精准受力分析**：采用PKPM、YJK软件进行多遇地震弹性分析、设防地震弹塑性分析，明确结构薄弱环节（如历史建筑木构节点、新建框架梁柱节点）；3. **针对性技术适配**：根据结构类型选择隔震、消能减震或传统加固技术，如历史建筑用“隔震支座+粘滞阻尼器”减少振动传递，新建建筑用“屈曲约束支撑”提升耗能能力。### 二、提高建筑抗震性能的关键措施1. **结构体系优化**： - 历史建筑：木构与砌体间增设拉结筋，基础设置隔震层（橡胶隔震支座），隔离水平地震作用； - 新建建筑：采用框架-抗震墙结构，合理布置抗震墙与屈曲约束支撑，形成多道抗震防线。2. **关键构件强化**： - 节点加固：历史建筑榫卯节点注胶+不锈钢夹板加固，新建建筑梁柱节点箍筋加密、纵筋可靠锚固； - 材料升级：木构件涂刷防腐防潮涂料延长寿命，混凝土采用C30及以上强度等级，钢筋选用HRB400E抗震钢筋。3. **消能减震技术集成**： - 隔震设施：基础层设置橡胶隔震支座，水平极限位移≥±100mm，阻尼比≥12%，减小结构地震响应； - 消能构件：节点处安装粘滞阻尼器（额定阻尼力200kN）、框架中设置屈曲约束支撑（屈服承载力≥1500kN），耗散地震能量。4. **施工与运维保障**： - 施工控制：隔震支座安装水平度偏差≤1‰，消能构件安装中心线偏差≤2mm； - 长期监测：关键部位设置位移计、应变片，每5年复测抗震性能，20-30年评估构件更换。核心优势：通过“性能目标量化+技术精准适配”，在满足规范要求的基础上，历史建筑抗震能力提升30%以上，新建建筑可抵御超越设防烈度的地震作用，同时兼顾历史风貌保护与结构安全。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构计算书 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目主体与围护结构计算书.docx 
抗震性能分析报告或抗震设计专篇 :
    7结构设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目抗震设计专篇.docx
隔震设施、消能减震构件的检测检验报告 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目隔震设施及消能减震构件检测检验报告.docx 



 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 

	防护措施与其他措施结合做法
	 

	缓冲区和隔离带的形式
	 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 为提高项目安全防护水平，结合历史街区特性与全场景安全需求，核心采取“技术强化+管理闭环+精准适配”三类措施，简要说明如下：### 一、技术层面：筑牢防护硬支撑1. **结构安全升级**：历史建筑木构节点加固、基础设隔震支座，新建建筑优化框架-抗震墙体系，增设屈曲约束支撑，提升抗震承载能力；2. **使用防护强化**：阳台/窗台按区域适配实木/金属-石材防护栏杆（净高、净距达标），低窗台设隐形防护栏，通行空间做防滑、防坠物处理；3. **应急设施完善**：加密疏散标识、应急照明与消防设施，配置急救箱、AED等设备，构建“预警-救援”快速响应体系。### 二、管理层面：健全长效保障机制1. **常态化巡检**：按日/周/月分级检查防护设施、结构构件及应急物资，24小时内整改隐患；2. **全员培训演练**：每月开展安全防护培训，每季度组织应急演练，确保人员掌握风险识别与自救技能；3. **全周期维护**：明确木构件防腐、金属构件涂层检查、隔震构件复测等维护周期，建立安全档案。### 三、适配层面：贴合项目特殊需求1. 历史建筑区采用“传统工艺+现代材料”，防护设施不破坏风貌；2. 施工期设临时支撑、临边防护，避免对古建筑造成振动或结构破坏；3. 运营期规范商户行为，严禁遮挡通道、破坏防护设施，极端天气后加密巡检。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    7结构设计/图纸文件/联想截图_20260321091121.png
建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    7结构设计/图纸文件/联想截图_20260321091256.png
防护栏杆相关检测报告 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目防护栏杆检测检验报告.docx 
安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目安全防护措施专项报告.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 基于材料决算清单中安全防护相关产品/配件的核心参数，结合检测报告验证的防护性能，简要说明如下：### 一、核心安全防护产品/配件及功能1. **中空Low-E钢化安全玻璃**：采用5+12A+5mm钢化中空结构，破碎后碎片均匀无锐边（50×50mm面积≥43片），表面应力≥93MPa，抗冲击、防划伤，避免玻璃破损伤人，同时保障气密水密性能。2. **防坠限位器**：额定承载力≥5.5kN，控制门窗最大开启角度≤30°，操作力≤70N，有效防止人员或物品从窗口坠落，适配历史建筑木窗与新建铝窗。3. **不锈钢合页（304材质）**：抗拔力≥3.5kN，耐盐雾48h无锈蚀，反复启闭10000次无故障，确保门窗连接牢固，避免脱落风险。4. **不锈钢螺栓（M12×100mm）**：抗腐蚀性能达标，为门窗提供可靠锚固，适配双重固定要求，保障安装稳定性。5. **防腐涂料（CCA专用）**：载药量≥6kg/m³，对木窗构件进行防腐防潮处理，延长使用寿命，避免构件腐朽导致防护失效。### 二、防护性能核心保障所有产品/配件均经型式检验合格，参数满足《建筑用安全玻璃》《建筑门窗五金配件》等规范要求，通过“防破碎、防坠落、防松动、防腐蚀”多重防护，适配历史建筑区与新建商业区的安全使用需求，与项目安全防护专项报告要求完全衔接。​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告 :
    3建筑设计/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目安全玻璃.docx 
材料决算清单 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目安全玻璃2.docx 



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
防滑材料相关测试报告 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目防滑材料测试报告.docx 



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 结合项目人车分流专项设计文件及照度检测报告成果，围绕“安全隔离、流线清晰、风貌适配”核心，对人车分流措施及步行和自行车交通系统简要说明如下：### 一、人车分流核心措施1. **分级管控模式**：历史建筑区（A区）设全步行区，禁止机动车/非机动车进入（应急车辆除外），入口用杉木围栏+石质挡车柱物理隔离；新建商业区（B区）实行机动车限行（小型车≤10km/h），通过青石板矮墙+暗藏式栏杆划分行人道与车行道；出入口过渡区设管控岗亭与伸缩门，精准分流车辆。2. **物理隔离与标识引导**：隔离设施采用杉木、青石板等徽派材质，高度≤0.8m避免破坏风貌；配木质/石质导向标识，夜间与照明系统联动（标识表面照度≥15lx），确保流线清晰。3. **应急保障设计**：主入口预留可移动隔离栏，过渡区设6.0m宽应急通道，应急照明续航≥125min，突发事件时快速打通救援通道。### 二、步行和自行车交通系统设计1. **步行系统**：历史区主通道宽≥3.0m、次通道≥2.5m，铺青石板防滑地砖（摩擦系数≥0.68）；商业区行人道宽≥2.0m，采用防滑陶瓷砖；全程设无障碍坡道（坡度≤1:12）与木质扶手，夜间平均照度15~30lx，适配湿态安全通行。2. **自行车系统**：商业区边缘设专用自行车停放区（与生态停车场衔接），禁止自行车进入历史区核心区；自行车道与车行道物理分离，宽度≥1.5m，路面抗滑等级≥B级，配套照明照度≥15lx，确保骑行安全。3. **系统衔接**：步行流线与应急疏散通道、照明系统联动，自行车停放区靠近出入口，实现“停车-步行”无缝衔接，同时所有设施造型、材质融入徽派元素，与历史街区风貌统一。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	人车分流专项设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目人车分流专项设计文件.docx
道路照明设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/黄山歙县徽城镇历史街区改造项目道路照明设计文件.docx
相关区域的照度检测报告 :
    10运行/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目人车分流区域照度检测报告.docx 



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 

	合计
	18
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 20%

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，建筑结构与建筑设备管线分离​。​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	50年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
给排水专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
材料决算清单 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目安全玻璃2.docx 
部品部件相关产品说明书 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目适变性核心部品部件产品说明书.docx 
部品部件相关产品检测报告 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目相关检测报告与论证报告.docx 
电气专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☑钢 ☑木

	钢筋保护层厚度
	 100mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	耐久性好的建筑结构材料使用情况统计 :
    7结构建材/ 一.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
项目运行使用中的维护管理记录 :
    10运行/ 一.docx 



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 50%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 50%​​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 50%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 采用耐久性好的外饰面材料采用耐久性好的防水和密封材料采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
装饰装修材料性能检测报告 :
    7结构建材/ 装饰装修材料性能检测报告.docx 
材料决算清单 :
    7结构建材/ 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目安全玻璃2.docx 
装饰装修材料采购文件 :
    7结构建材/ 装饰装修材料性能检测报告.docx 



 
