9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	5

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	210.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	 
	 

	供冷 
	kWh
	 
	 

	风机 
	kWh
	 
	 

	总能耗 
	kWh
	 
	 

	能耗降低幅度
	%
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 综合能耗节能率计算书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告-商业综合体.docx 
供暖空调专业的图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/供暖空调专业设计及运行记录文件.docx
供暖空调系统能耗的实际运行记录 :
    10运行/ 供暖空调专业设计及运行记录文件.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 


2 评价要点
项目所在城市              ，该地区建筑风貌特色为     。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 :
    3建筑设计/ 建筑文化传承及旧建筑利用专项文件.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图纸_t3_t3.dwg
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 轴测图.png 
旧建筑利用专项报告 :
    3建筑设计/ 建筑文化传承及旧建筑利用专项文件.docx 
旧建筑结构检测报告 :
    3建筑设计/ 建筑文化传承及旧建筑利用专项文件.docx 



  

undefined

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：                场地乔木投影面积：            m2
场地乔木株数：                         场地灌木占地面积：            m2
草地面积：            m2                    场地面积：            m2
场地绿容率：             
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观专业竣工文件及绿色指标计算报告.docx
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算及叶面积测量报告.docx 
当地叶面积调研数据相关证明材料 :
    4景观设计/ 绿容率计算及叶面积测量报告.docx 



  

undefined

undefined

undefined

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


undefined

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 

	3
	降低碳排放
	10
	 

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 

	总计
	40
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件 :
    4景观设计/图纸文件/创新措施分析论证及证明文件.docx
创新措施的分析论证报告 :
    9其他材料/ 创新措施分析论证及证明文件.docx 
创新措施的相关证明材料 :
    9其他材料/ 创新措施分析论证及证明文件.docx 



  

