一、暖通专业设计说明

1. 室内热环境设计原则

本工程应采取可靠措施保障室内热环境舒适与卫生要求。

采用集中供暖空调系统的建筑，房间内温度、湿度、新风量等设计参数严格按照现行国家标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 执行。

采用非集中供暖空调系统的建筑，均已预留室内热环境保障措施条件，包括但不限于：设备安装位置、管线走向、电源点位、穿墙 / 穿板预留孔洞等，满足后期使用及改造需求。

2. 供暖空调系统设计标准

室内设计温度、相对湿度、最小新风量、换气次数等指标，均满足 GB 50736 中对应建筑类型的要求。

集中供暖空调系统的冷热源、输配系统、末端装置、自控策略等均按规范进行水力计算、热力计算及气流组织设计。

非集中式供暖空调房间，预留分体式空调、多联机等设备安装条件，保证外墙、楼板、屋面等围护结构热工性能满足节能及室内热环境要求。

3. 施工与验收要求

系统安装、调试及验收除满足本设计图纸及说明外，尚应符合 GB 50736 及国家、地方现行相关施工验收规范。

室内热环境指标应在系统调试完成后进行实测，确保达到设计及规范要求。