[image: image12.png]




室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
设计编号：BKA80086
[image: image13.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




	工程地点
	：
	南平

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月06日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15036367874
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
3

1 项目概况

4

1.1 平面图

10

1.2 三维视图

10

2 计算依据

10

3 参考标准

10

4 计算方法

10

4.1 参数定义

10

4.2 计算流程

12

4.3 计算参数

18

5 结果分析

18

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计

20

6 结论



1 项目概况
	工程名称
	绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社

	工程地点
	福建-南平

	气候分区
	夏热冬冷B区

	计算建筑面积
	地上3048.31㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6      地下0

	建筑高度
	25.2m

	计算建筑体积
	12497.85

	计算建筑外表面积
	9563.68

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.90

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


1.1 平面图
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
1.2 三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据
本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image1.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image10.png]=W R ETEARHEXE AI8T
RS EE TN




具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南平的气象数据。
[image: image11.png]30,0
20
200

B o

100

5.0
0.0

RS AT R

10

1

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	9.3
	17.4~24.4

	2
	11.6
	17.9~24.9

	3
	14.8
	18.9~25.9

	4
	19.6
	20.4~27.4

	5
	23.9
	21.7~28.7

	6
	25.6
	22.2~29.2

	7
	28.8
	23.2~30.2

	8
	28.4
	23.1~30.1

	9
	25.5
	22.2~29.2

	10
	21.6
	21.0~28.0

	11
	16.7
	19.5~26.5

	12
	11.7
	17.9~24.9


4.3.3 参评时间段
1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 装配式屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标


	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	80
	0.030
	0.340
	1.20
	2.222
	0.907

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	可再生混凝土
	120
	0.800
	12.000
	1.00
	0.150
	1.800

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	2.494
	3.969

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38


表 4.3‑2 装配式外墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	可再生混凝土
	50
	0.800
	12.000
	1.00
	0.063
	0.750

	PCM-GF复合材料
	20
	0.130
	0.950
	1.00
	0.154
	0.146

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	20
	0.012
	0.510
	1.05
	1.587
	0.850

	可再生混凝土
	50
	0.800
	12.000
	1.00
	0.063
	0.750

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	1.866
	2.496

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.50


表 4.3‑3 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	100
	0.160
	3.200
	1.25
	0.500
	2.000

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.546
	2.493

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.44


表 4.3‑4 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	500
	1.740
	17.200
	1.00
	0.287
	4.943

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	0.334
	5.436

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	2.07


表 4.3‑5 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	可再生混凝土
	120
	0.800
	12.000
	1.00
	0.150
	1.800

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	20
	0.012
	0.510
	1.05
	1.587
	0.850

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.780
	3.139

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.52


表 4.3‑6 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑7 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑8 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	200
	0.160
	3.200
	1.00
	1.250
	4.000

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.296
	4.493

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.66


表 4.3‑9 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	200
	0.160
	3.200
	1.00
	1.250
	4.000

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.296
	4.493

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.66


表 4.3‑10 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	可再生混凝土
	120
	0.800
	12.000
	1.00
	0.150
	1.800

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.196
	2.293

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.40


表 4.3‑11 非控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.161
	2.470

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.62


表 4.3‑12 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑13 控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑14 60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	1.60

	
	


表 4.3‑15 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑16 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑17外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	60系列内平开下悬铝合金窗[5涂膜+12A+5Low-E]
	2.30
	0.27

	PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边))
	1.80
	0.20


表 4.3‑18内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	2.73
	0.75


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	3星客房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	休息室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	8(次/h)
	6(次/h)
	15(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	50(次/h)
	20(次/h)
	50(次/h)
	≤0.3
	0.7(人/㎡)
	25(W/㎡)
	120(W/㎡)

	多功能厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	布草间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	30(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	4(次/h)
	3(次/h)
	8(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	酒吧、茶座
	10(次/h)
	5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	8(次/h)
	5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0.7(人/㎡)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
5 结果分析
5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1001
	普通办公室
	18.1
	49.32

	
	1002
	普通办公室
	5.9
	50.49

	
	1023
	3星客房
	18.1
	49.02

	
	1031
	3星客房
	18.1
	49.89

	
	1032
	3星客房
	18.1
	48.71

	
	1039
	3星客房
	18.1
	48.65

	
	1044
	3星客房
	18.1
	49.92

	
	1049
	3星客房
	18.1
	48.87

	
	1050
	3星客房
	18.1
	50.37

	2层
	1002
	厨房
	145.2
	45.27

	
	1003
	休息室
	59.7
	48.78

	
	1030
	3星客房
	18.1
	48.05

	
	1033
	3星客房
	18.1
	48.68

	
	1041
	3星客房
	18.1
	48.24

	
	1047
	普通办公室
	18.1
	52.05

	3层
	1003
	讨论室
	50.4
	61.27

	
	1004
	包厢
	35.2
	48.90

	
	1005
	包厢
	24.7
	50.58

	
	1013
	家庭共享休闲区
	24.0
	44.00

	
	1015
	3星客房
	24.0
	44.25

	
	1028
	3星客房
	18.1
	46.64

	
	1057
	3星客房
	18.0
	48.09

	
	1058
	3星客房
	17.3
	48.17

	4层
	1048
	3星客房
	18.1
	48.70

	
	1054
	3星客房
	18.1
	48.72

	5层
	1001
	医疗中心
	43.5
	55.26

	
	1003
	餐厅
	133.7
	56.83

	
	1008
	厨房
	46.3
	46.11

	
	1012
	休闲茶室
	24.0
	44.42

	
	1014
	办公区
	24.0
	43.74

	
	1018
	前台接待
	24.0
	55.46

	
	1024
	3星客房
	18.1
	46.32

	
	1027
	3星客房
	18.1
	47.77

	
	1029
	3星客房
	18.1
	48.06

	
	1034
	3星客房
	18.1
	48.20

	
	1038
	3星客房
	18.1
	47.91

	
	1040
	3星客房
	18.1
	46.66

	
	1042
	3星客房
	18.1
	46.40

	
	1045
	3星客房
	18.1
	48.30

	
	1046
	3星客房
	18.1
	46.50

	
	1051
	3星客房
	18.1
	46.60

	
	1052
	3星客房
	18.1
	47.98

	
	1053
	3星客房
	18.1
	46.82

	
	1056
	3星客房
	18.1
	46.77

	
	1066
	更衣
	9.7
	46.38

	
	1067
	洗碗
	9.3
	47.33

	6层
	1019
	包厢
	23.9
	52.71

	
	1020
	包厢
	23.5
	57.26

	
	1025
	3星客房
	18.1
	48.61

	
	1026
	3星客房
	18.1
	48.08

	
	1036
	3星客房
	18.1
	48.13

	
	1037
	3星客房
	18.1
	48.33

	
	1043
	3星客房
	18.1
	48.09

	
	1055
	3星客房
	18.1
	48.60

	
	1110
	普通办公室
	5.5
	52.88

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	49.53%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为49.53%，根据绿标5.2.9的第1条，应得3分。
	
	第4页 共7页
	



[image: image12.png]