绿色建筑项目投资增量成本情况表

1.项目概况

项目名称：绿筑武夷，零碳共生——面向多元人群的共生型山地公社 平方米

项目星级：三星级

建筑面积：3048.31 平方米

用地面积：12678.36 平方米

业主单位：

设计单位：

咨询单位：

2.投资增量计算

| 相关条文 | 增量项目 | 单价 | 单位 | 应用量 | 增量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 | 装配式混凝土结构（含预制构件 | 150.0 | ㎡ | 3048.3 | 45.7245 |
| 4.1.5 | 高性能断桥铝外窗（K≤1.8） | 120.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 36.579723 |
| 4.2.7 | 薄壁不锈钢给水管 | 40.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 12.1932 |
| 4.2.7 | HDPE双壁波纹排水管 | 10.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 3.0483 |
| 4.2.7 | 不锈钢门窗五金（长寿命） | 8.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 2.43864 |
| 4.2.7 | 铜质角阀、不锈钢地漏 | 5.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 1.52415 |
| 4.2.7 | 管线检修口（可开启） | 2.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 0.60966 |
| 4.2.8 | 可再生混凝土（再生骨料≥30%） | 20.0 | 平方米 | 3048.3 | 6.0966 |
| 7.2.6 | 高效多联机空调系统 | 120.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 36.5796 |
| 7.2.6 | 独立新风系统+热回收 | 80.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 24.3864 |
| 7.2.6 | 高效风机盘管 | 40.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 12.1932 |
| 7.2.7 | LED高效照明灯具 | 10.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 3.04831 |
| 7.2.7 | 智能照明控制系统 | 5.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 1.524155 |
| 7.2.8 | 能耗分项计量系统 | 20.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 6.09662 |
| 7.2.8 | 环境监测系统（CO/CO₂/温湿度） | 10.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 3.04831 |
| 7.2.9 | 太阳能热水系统（平板集热器） | 80.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 24.38648 |
| 7.2.9 | BIPV光伏发电系统（含逆变器） | 180.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 54.869583 |
| 7.2.9 | 水源热泵系统（含渗井取水） | 120.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 36.579723 |
| 7.2.10 | 一级水效节水器具 | 15.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 4.57245 |
| 7.2.18 | 可再生混凝土 | 20.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 6.09662 |
| 8.1.5 | 安全引导标识系统 | 10.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 3.0483 |
| 8.1.7 | 分类垃圾收集点（景观化） | 5.0 | 元/㎡ | 3048.31 | 1.524155 |
| 8.2.3 | 屋顶绿化（种植屋面） | 60.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 18.2898 |
| 8.2.3 | 水铺装（透水混凝土/植草砖） | 30.0 | 元/㎡ | 3048.3 | 9.1449 |
| 总计： |  |  |  |  | 353.60336 |
| 单位建筑面积增量成本：1160.0元/平方米 |  |  |  |  |  |