7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的水效等级达到 2 级 | 8 |  |
| 2 | 50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级 | 12 | 12 |
| 3 | 全部卫生器具的水效等级达到 1 级 | 15 |  |
| 合计 |  | 15 | 12 |

2 评价要点

节水器具清单

| 用水器具名称 | 用水器具数量 | 节水器具参数及特点 | 节水器具数量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型双档喷射虹吸坐便器 | 33 | 喷射虹吸 + 双档冲水设计，精准控制用水量，冲洗干净无残留 适配场景：叠翠山房客房卫生间（占比约 60%） |  | 1级 |
| 空气注入式节水淋浴器 | 33 | 空气注入技术，在保证舒适淋浴体验的同时减少用水量 |  | 一级 |
| 水嘴 | 55 | 起泡器限流 + 感应控制，避免水资源浪费 |  | 一级二级 |
| 感应式节水小便器 | 66 | 红外感应控制 + 精准水量调节，避免无效冲洗 |  | 一级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；

2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。

实际提交材料：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件； 2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。