本项目在建筑材料选用上采取以下措施：

一、低挥发环保材料

室内装饰选用环保等级达到E0级的板材、水性涂料及无溶剂胶粘剂，主要用量包括：环保板材约1200平方米，水性内墙涂料约800平方米，无溶剂胶粘剂约150平方米。通过材料源头控制，使氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物浓度相比《室内空气质量标准》GB/T 18883限值降低20%以上。

二、高效空气净化系统

结合新风系统配置高效过滤装置，采用PM2.5过滤效率≥95%的过滤器。根据空间功能分区设置独立新风系统，确保室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³。

以上措施综合作用下，本项目室内空气质量指标可满足三星级绿色建筑评价要求。