本项目空间设计布局如下（附平面图）

一、建筑使用空间设计

1、展览空间可变性：锅炉房主体改造的展览空间为大跨度结构，内部无承重墙分隔。采用可移动隔断与模块化展墙系统，可根据不同展览主题灵活划分空间，实现从通高展厅到小型展区的多种空间模式切换。

2、功能复合布局：休闲服务空间采用开放式平面，家具与设备采用模块化设计，可根据使用需求调整为数字交互区、非遗工坊、小型讲座或临时活动空间，满足多种场景需求。

3、预留功能转换可能：办公空间采用轻质隔墙分隔，未来可根据使用需求调整房间大小或整体功能转换，减少二次改造对结构的破坏。

二、建筑结构与设备管线设置

1、结构保留与管线更新：保留原有主体结构（框架柱、梁、屋架），所有新增设备管线（暖通、给排水、强弱电）均沿楼板下、吊顶内或沿墙明装布置，不埋入主体结构，便于后期检修与更新。

2、管线综合布置：在输煤廊、吊顶区域设置综合管线桥架，设备管线分层、分系统有序排布，预留检修口与扩容空间，避免因管线老化或系统升级而破坏结构。

3、新旧系统分离：新增光伏系统、智能控制系统与原结构完全分离布置，独立敷设管线，便于后期技术迭代时单独更换或升级。

三、适应功能变化的设备设施布置与控制方式

1、智能照明分区控制：展览空间、休闲服务空间采用分区、分组照明控制，可根据不同功能布局灵活调整灯具开启模式；设置场景预设功能，满足展览、活动、日常运营等多种场景需求。

2、空调系统分区调节：采用多联机空调系统，各功能分区独立控制，可根据空间使用情况单独启停，避免空调节能浪费。

3、末端设备灵活布置：插座、网络接口等末端设备采用地插或墙面预留接口方式，结合模块化家具布置，可根据空间功能调整灵活移动或增补。

以上平面空间布局的综合设计，确保项目满足三星级绿色建筑评价标准要求。