卫生器具相关产品说明

一、项目基本信息

项目名称：延续·新生·乐活
适用条文：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 中 7.2.10 “使用较高水效等级的卫生器具”

二、卫生器具产品明细

（一）坐便器

- 品牌：科勒（KOHLER）

- 说明：选用科勒节水型坐便器系列，符合《便器冲洗阀水效限定值及水效等级》GB 28379-2022 要求，水效等级达 1 级。

（二）面盆龙头

- 品牌：摩恩（MOEN）

- 说明：采用摩恩节水型面盆龙头，依据《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501-2019，水效等级达 1 级。

（三）淋浴器

- 品牌：恒洁（HEGII）

- 说明：配置恒洁节水淋浴器系列，遵循《淋浴器水效限定值及水效等级》GB 28378-2019，水效等级达 1 级。

（四）小便器

- 品牌：九牧（JOMOO）

- 说明：选用九牧商用节水小便器，符合《小便器水效限定值及水效等级》GB 28377-2019，水效等级达 1 级。

三、总结

本项目所选科勒、摩恩、恒洁、九牧等品牌卫生器具，均达水效 1 级标准，满足《绿色建筑评价标准》7.2.10 条款最高评分要求，实现高效节水目标。