欧普 LED 吸顶灯产品说明书

一、产品基本信息

- 产品名称：欧普 LED 吸顶灯

- 型号：MX1180-Y24-XX

- 适用范围：延续·新生·乐活项目客房等室内照明区域

- 执行标准：GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》

二、技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 24W |
| 光通量 | 2000 lm |
| 色温 | 4000K（暖白光） |
| 显色指数（Ra） | ≥85 |
| 工作电压 | AC 220V |
| 使用寿命 | ≥25000 小时 |

三、产品特点

- 高效节能：采用 LED 光源，能耗低，光效高；

- 光线均匀：专业光学设计，确保照明均匀度；

- 长寿命：优质驱动电源，稳定耐用；

- 安全环保：无频闪，无有害物质，符合绿色建筑要求。

四、安装与使用说明

- 安装步骤：关闭电源，固定底盘至天花板，连接电源线，安装灯罩并通电测试。

- 使用注意：避免频繁开关，清洁时断开电源，用干布擦拭。

五、售后服务

提供 × 年质保，非人为损坏免费维修更换。

欧普 LED 筒灯产品说明书

一、产品基本信息

- 产品名称：欧普 LED 筒灯

- 型号：MD1106-Y12-XX

- 适用范围：延续·新生·乐活项目走廊等公共区域

- 执行标准：GB 7000.202-2008《灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具》

二、技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 12W |
| 光通量 | 1000 lm |
| 色温 | 4000K（暖白光） |
| 显色指数（Ra） | ≥82 |
| 工作电压 | AC 220V |
| 使用寿命 | ≥20000 小时 |

三、产品特点

- 紧凑设计：适合嵌入式安装，节省空间；

- 光线集中：精准配光，满足公共区域照明需求；

- 散热良好：采用优质散热材料，保障稳定运行。

四、安装与使用说明

- 安装步骤：预留安装孔，断开电源，连接驱动电源与灯具，嵌入天花板并调试。

- 使用注意：禁止超电压使用，非专业人员勿拆解灯具。