九牧节水型马桶产品说明书

一、产品基本信息

- 产品名称：九牧虹吸式节水马桶

- 型号：11170-2-1/31K-1

- 适用范围：住宅、公共建筑卫生间

- 执行标准：GB/T 26730-2022《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》、GB/T 18870-2011《节水型产品通用技术条件》

二、技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 冲水量 | 大冲≤5.0L，小冲≤3.5L |
| 冲水方式 | 虹吸式 |
| 适用水压 | 0.1~0.7MPa |
| 水效等级 | 1 级（符合国家节水标准） |

三、产品特点

- 高效节水：采用双档冲水设计，大冲 5.0L、小冲 3.5L，较传统马桶节水 30% 以上。

- 强劲冲水：虹吸式冲水技术，水流强劲且静音，确保污物一次性冲净。

- 耐用材质：陶瓷釉面采用自洁釉技术，抗污耐腐；配件选用优质工程塑料，使用寿命长。

四、安装与维护

- 安装：

  - 确认坑距匹配，固定马桶底座；

  - 连接进水管道，测试冲水功能。

- 维护：

  - 定期清洁釉面，使用中性清洁剂；

  - 检查水箱配件，如有漏水及时更换密封件。

九牧节水型水龙头产品说明书

一、产品基本信息

- 产品名称：九牧面盆感应节水水龙头

- 型号：J11346-1B1-1

- 适用范围：公共卫生间、家庭洗手盆

- 执行标准：GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》、GB/T 18870-2011《节水型产品通用技术条件》

二、技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 流量（0.1MPa） | ≤0.12L/s |
| 工作水压 | 0.05~0.5MPa |
| 感应距离 | 5~15cm 可调 |
| 水效等级 | 1 级 |

三、产品特点

- 智能节水：红外感应技术，伸手出水、离手停水，避免长流水，节水率达 40%。

- 稳定耐用：陶瓷阀芯，开关测试≥50 万次无滴漏；主体采用黄铜材质，防腐蚀。

- 舒适体验：起泡器出水柔和，降低飞溅，提升使用舒适度。

四、安装与维护

- 安装：

  - 连接冷热水管道，确保密封；

  - 安装感应装置，调试感应距离。

- 维护：

  - 定期清洁感应窗口，避免异物遮挡；

  - 每半年拆卸起泡器清洗，保持出水顺畅。