包头市延续·新生·乐活防护栏杆检测报告

一、项目相关情况

项目名称：包头市延续·新生·乐活防护栏杆检测
检测单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院
报告编号：
检测日期：2025 年 3 月 17日
批准日期：2025 年 3 月 17 日

二、目录

检测概况

检测依据

检测项目及方法

检测结果

检测结论

附件（检测原始记录、影像资料等）

三、检测概况

3.1 项目背景

包头市延续·新生·乐活项目为强化安全防护，针对阳台、外窗等部位的防护栏杆开展检测，验证其是否满足防攀爬、防坠落等安全性能要求，确保村民居住环境安全。

3.2 检测对象

项目中阳台、外窗防护栏杆，材质为热镀锌钢材，设计参数：

栏杆高度：≥1.1m；

栏杆间距：≤110mm；

基础埋深：≥0.5m，混凝土标号≥C25。

四、检测依据

《建筑设计防火规范》（GB50016）；

《固定式钢梯及平台安全要求》（GB 4053.3-2009）；

《波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2015）；

项目设计图纸及技术要求。

五、检测项目及方法

5.1 材料性能检测

检测内容：热镀锌钢材的防锈性、耐候性，涂层厚度、附着力。

方法：通过盐雾试验测试耐腐蚀性，利用测厚仪测量涂层厚度，划格法检测附着力。

5.2 力学性能检测

检测内容：栏杆稳定性、承载能力、抗冲击性能。

方法：模拟实际受力情况，施加规定荷载，观测栏杆变形、位移；通过冲击试验测试抗冲击能力。

5.3 安装精度检测

检测内容：栏杆高度、间距，基础埋深及混凝土标号。

方法：使用卷尺、水准仪测量栏杆高度、间距及基础埋深，通过混凝土强度检测仪检测标号。

六、检测结果

| 检测项目 | 检测标准要求 | 实测结果 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栏杆高度 | ≥1.1m | XXXX m | 是 |
| 栏杆间距 | ≤110mm | XXX mm | 是 |
| 钢材防锈性 | 耐盐雾腐蚀≥480 小时 | 符合要求 | 是 |
| 基础埋深 | ≥0.5m | XXXX m | 是 |
| 混凝土标号 | ≥C25 | CXX | 是 |
| 抗冲击性能 | 冲击后无明显变形、松动 | 无变形、松动 | 是 |

七、检测结论

经检测，包头市延续·新生·乐活延续·新生·乐活项目防护栏杆的材料性能、力学性能及安装精度均符合设计要求与相关标准，满足防攀爬、防坠落等安全防护需求，检测结论为合格。